РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2014 № 402

О подготовке городского хозяйства  к работе

в осенне-зимний период 2014-2015 гг.

В целях создания условий для обеспечения надежной и безаварийной работы жилищно-коммунального хозяйства  в отопительный период 2014-2015 гг, качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к работе в осенне-зимний период, а также бесперебойного обеспечения населения  города энергоресурсами, жилищно-коммунальными услугами:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- комплексный план  и план-график подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к  к отопительному сезону  2014 – 2015 гг. (приложение 1,2);

- состав комиссии по подготовке  жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 2014-2015 гг. (далее — Комиссия) (приложение 3).

2. Комиссии в течение мая - октября 2014 года осуществлять контроль за подготовкой к отопительному сезону социальной, жилищной-коммунальной сферы  и объектов жизнеобеспечения.

3. Управлению образования г. Мценска (Д.А. Макаров), отделу культуры и социальной политики администрации города Мценска (М.И. Чурсина):

- принять меры по обеспечению муниципальных учреждений с постоянным пребыванием людей резервными источниками электроснабжения, в том числе на договорной основе, и перекидными рубильниками;

-  обеспечить до 1 сентября  текущего года выполнение мероприятий, указанных в плане - графике  в полном объеме и получение Паспортов готовности учреждений к работе в осенне-зимний период.

4. Управляющим организациям: ООО «Домоуправление» (В.Л. Карташев), ООО «Модульжилсервис» (В.Г.Догадов), ООО «Стандарт» (Н.А. Кочетаев), ООО СКФ «Арго» (Г.К. Попов), ООО «Стройавангард» (В.Л. Карташев), ОАО «Мценское СМУ ОАО «Орелстрой» (А.А.Куликов), ООО «Технопром», (А.А. Беляков.), ООО «Первая городская управляющая компания» (С.Н. Качесов):

- произвести гидравлические испытания систем отопления, ревизию и ремонт внутридомовых сетей отопления, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения;

- завершить в срок до 1 сентября текущего года работы по подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимних условиях с оформлением Паспортов готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- принять необходимые меры по ликвидации задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и предприятиями жилищно-коммунального комплекса за потребленные ресурсы и жилищно-коммунальные услуги.

5.  Рекомендовать филиалу ООО «Орелтеплогаз» в г. Мценске (А.Н. Козлов), МУП «Коммунальщик» (Д.Н. Качесов), МУП «Водоканал» (Е.М. Кузнецов), Мценским РЭС филиалу ОАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» (В.М. Герман):

- принять меры по обеспечению котельных и других объектов жизнеобеспечения резервными автономными источниками электроснабжения и созданию резерва горюче-смазочных материалов для них;

- обеспечить проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- обеспечить проведение организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации для оборудования, находящегося  в эксплуатации сверх ресурсов;

- принять меры по оформлению актов ввода в эксплуатацию котельных, расположенных по адресам: 1-й Микрорайон, ул. Ефремовская, ул. Гагарина;

- принять меры по обеспечению замены не менее 5% водопроводных и тепловых сетей от их общей протяженности, для чего при необходимости внести изменения в план-график подготовки к отопительному периоду;

- обеспечить в период с 1 июня по 1 ноября 2014 года ежемесячное предоставление в Управление ЖКХ официальных данных по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима);

- обеспечить выполнение работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период  дорог и тротуаров, заготовку противогололедного материала, разработать мероприятия по ликвидации снежных заносов и гололеда, в том числе с учетом привлечения для этих целей организаций различных форм собственности;

- обеспечить до 1 сентября текущего года выполнение  мероприятий, указанных в плане-графике  в полном объеме и получение Паспортов готовности предприятий к работе в осенне-зимний период.

6. Управлению ЖКХ (С.А. Климова) в срок до 10 октября 2014 г. получить Паспорт готовности города к работе в осенне-зимний период 2014– 2015 гг.

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации А.Н. Беляева.

# Глава города Мценска                                                                         С.С. Волков

Приложение 1

к постановлению администрации города Мценска

от 28 апреля 2014 года №402

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА Г.МЦЕНСКА

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2013-2014 ГОДА

| № п.п. | Объект | Единица измерения | Подготовить (заменить) к осенне-зимнему периоду |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе к сроку |
|  |  |  |  | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 15.09 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Жилищный фонд, всего | тыс. ед. | 0.325 | 0,079 | 0,158 | 0,238 | 0,33 |
|  |  | тыс. кв. м | 890,1 | 219,85 | 438,7 | 658,55 | 890,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | муниципальный | тыс. ед. | 0,23 | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,23 |
|  |  | тыс. кв. м | 744,7 | 189,1 | 378,2 | 567,3 | 744,7 |
| 4 | государственный | тыс. ед. | 0,006 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |  |
|  |  | тыс. кв. м | 12,7 | 4,0 | 8,0 | 12,7 |  |
| 5 | частный | тыс. ед. | 0,093 | 0,018 | 0,036 | 0,054 | 0,093 |
|  |  | тыс. кв. м | 142,73 | 27,6 | 55,25 | 102,85 | 142,73 |
| 6 | Лечебные учреждения | ед. | 1 | 0,35 | 0,7 | 1 |  |
| 7 | Детские дошкольные учреждения | ед. | 12 | 4 | 8 | 12 |  |
| 8 | Школы | ед. | 9 | 3 | 6 | 9 |  |
| 9 | Средние и высшие учебные заведения | ед. | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
| 10 | Другие общественные здания | ед. | 34 | 12 | 21 | 34 |  |
| 11 | Котельные по всем видам собственности | ед. | 14 | 4 | 10 | 14 |  |
| 12 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | км | 48,4 | 12 | 24 | 48,4 |  |
| 13 | В том числе: ЖКХ муниципальных образований | км | 48,4 | 12 | 24 | 48,4 |  |
| 14 | Водозаборы по всем видам собственности | ед. | 21 | 10 | 15 | 21 |  |
| 15 | В том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 21 | 10 | 15 | 21 |  |
| 16 | Водопроводные сети по всем видам собственности | км | 94,7 | 23,1 | 46,25 | 69,35 | 94,7 |
| 17 | Канализационные насосные станции по всем видам собственности | ед. | 6 | 2 | 4 | 6 |  |
| 18 | В том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 6 | 2 | 4 | 6 |  |
| 19 | Очистные сооружения канализации по всем видам собственности | ед. | 1 | 0,35 | 0,7 | 1 |  |
| 20 | В том числе: ЖКХ муниципальных образований | ед. | 1 | 0,35 | 0,7 | 1 |  |
| 21 | Канализационные сети по всем видам собственности | км | 67,3 | 16,8 | 33,65 | 50,45 | 67,3 |
| 22 | Создание запасов топлива: | тыс.тонн | - | - | - | - | - |
| 23 | уголь |  | - | - | - | - | - |
| 24 | Финансовые средства муниципального образования, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | млн.руб. | 4,3 | 1 | 2 | 3,3 | 4 |
|  | на приобретение топлива для предприятий и организаций | млн.руб. | - | - | - | - | - |
|  | для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн.руб. | - | - | - | - | - |
| 25 | Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе: | млн.руб. | 9,1 | 3,3 | 6,6 | 8,2 | 9,1 |
|  | на приобретение топлива для предприятий и организаций | млн.руб. | - | - | - | - | - |
|  | для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | млн.руб. | 2,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
| 26 | Проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | ед. | 3 | 1 | 2 | 3 |  |
| 27 | Проведение организационно-технических мероприятий по продлению срока эксплуатации для оборудования, находящегося в эксплуатации сверх ресурсов | ед. | 3 | 1 | 2 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение2 к постановлению администрации города Мценска от 28 апреля 2014 года №402 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН-ГРАФИК |  |
| подготовки жилищно-коммунального хозяйства города Мценска к отопительному сезону 2014-2015 гг. |  |
| Раздел 1. Организационные вопросы |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость, тыс.руб | Сроки исполнения | Финансирование | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  |  |  | Начало | Окончание | Городской бюджет, тыс.руб. | Население, тыс.руб | Собственные средства, тыс.руб |  |  |
| 1 | Подготовка и утверждение постановления главы администрации города «О подготовке городского хозяйства к работе в ОЗП 2014-2015 гг.» |  |  |  |  | 01.05.14 |  |  |  | Первый зам. главы администрации А.Н. Беляев |  |
| 2 | Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП |  |  |  | 25.04.14 | 08.05.14 |  |  |  | ООО "Орелтеплогаз |  |
| 3 | Выдача паспортов готовности потребителям |  |  |  | 27.08.14 | 29.08.14 |  |  |  | ООО "Орелтеплогаз, Управление ЖКХ |  |
| 8 | Получение паспорта готовности города |  |  |  |  | 10.10.14 |  |  |  | Управление ЖКХ |  |
| Раздел 2. Подготовка жилищного фонда |  |
| ООО СКФ"АРГО" |  |
| 1 | Машиностроителей, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | и запорной арматуры | м | 6 | 12 | 20.05.2014 | 24.05.2014 |  | 12 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт кровли над маш. отд. | кв.м | 78 | 46 | 28.05.2014 | 30.05.2014 |  | 46 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 70 | 41,3 | 02.06.2014 | 06.06.2014 |  | 41,3 |  |  |  |
|  | Ремонт вентиляции на чердаке | т.р. |  | 38 | 26.05.2014 | 28.05.2014 |  | 38 |  |  |  |
| 2 | Машиностроителей, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры (замена розлива | м | 170 | 236,2 | 26.05.2014 | 26.06.2014 |  | 236,2 |  | Попов Г.К. |  |
|  | х/в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над машинными отде- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лениями лифтов под.1,2,3,4,6,7 | кв.м | 234 | 107,6 | 01.07.2014 | 11.07.2014 |  | 107,6 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 29,8 | 12.07.2014 | 16.07.2014 |  | 29,8 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | мп | 460 | 136,2 | 01.08.2014 | 15.08.2014 |  | 136,2 |  |  |  |
| 3 | Машиностроителей, д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры ( розлив г/в и х/в) | м | 216 | 228,99 | 09.06.2014 | 23.07.2014 |  | 228,99 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 190 | 64,1 | 18.08.2014 | 22.08.2014 |  | 64,1 |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков лоджий | кв.м | 4,8 | 5,4 | 01.09.2014 | 02.09.2014 |  | 5,4 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 29,5 | 16.06.2014 | 18.06.2014 |  | 29,5 |  |  |  |
| 4 | Машиностроителей, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 4 | 7,3 | 03.05.2014 | 06.05.2014 |  | 7,3 |  | Попов Г.К. |  |
| 5 | Машиностроителей, д. 8/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 15,6 | 21 | 13.05.2014 | 20.05.2014 |  | 21 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт козырьков лоджий | кв.м | 10,2 | 9 | 12.05.2014 | 14.05.2014 |  | 9 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 29,5 | 15.05.2014 | 18.05.2014 |  | 29,5 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 200 | 59,2 | 25.08.2014 | 31.08.2014 |  | 59,2 |  |  |  |
|  | Установка дверей на выход на кровлю | шт | 2 | 6,9 | 21.05.2014 | 23.05.2014 |  | 6,9 |  |  |  |
| 6 | Машиностроителей, д. 8/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 3 | 4,5 | 04.06.2013 | 08.06.2013 |  | 4,5 |  | Попов Г.К. |  |
| 7 | Машиностроителей, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 21 | 39 | 17.05.2014 | 21.05.2014 |  | 39 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт кровли: | кв.м | 107 | 63,1 | 11.08.2014 | 15.08.2014 |  | 63,1 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 280 | 81,2 | 25.08.2014 | 21.08.2014 |  | 81,2 |  |  |  |
|  | Установка дверей на мусорокамеры | шт | 1 | 3 | 21.05.2014 | 22.05.2014 |  | 3 |  |  |  |
| 8 | Машиностроителей, д. 10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 142 | 128,47 | 21.07.2014 | 04.08.2014 |  | 128,47 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 200 | 59,2 | 18.08.2014 | 23.08.2014 |  | 59,2 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над маш. отделением | кв.м | 80 | 48,32 | 18.08.2014 | 22.08.2014 |  | 48,32 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 28,5 | 22.08.2014 | 27.08.2014 |  | 28,5 |  |  |  |
|  | Установка дверей в мусорокамерах | шт | 4 | 14 | 04.05.2013 | 07.05.2013 |  | 14 |  |  |  |
| 9 | Машиностроителей, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 7 | 5,2 | 04.06.2014 | 06.06.2014 |  | 5,2 |  | Попов Г.К. |  |
| 10 | Машиностроителей, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 6 | 20 | 21.05.2014 | 30.05.2014 |  | 20 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 150 | 40 | 12.08.2014 | 15.08.2014 |  | 40 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 70 | 41,7 | 04.08.2014 | 06.08.2014 |  | 41,7 |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков лоджий | кв.м | 5 | 5,4 | 06.08.2014 | 08.08.2014 |  | 5,4 |  |  |  |
|  | Установка дверей на мусоропровод | шт | 3 | 13,5 | 16.06.2014 | 18.06.2014 |  | 13,5 |  |  |  |
| 11 | Машиностроителей, д. 16/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 3 | 10 | 22.05.2014 | 25.05.2014 |  | 10 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Устройство электроподогрева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | карнизных свесов для предотвращение- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния образования сосулек | м | 430 | 67 | 06.08.2014 | 31.08.2014 |  | 67 |  |  |  |
|  | Ремонт входов в подъезды с заменой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | козырьков | т.р. |  | 21,91 | 20.07.2014 | 27.07.2014 |  | 21,91 |  |  |  |
| 12 | Машиностроителей, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 9 | 18 | 17.07.2014 | 24.07.2014 |  | 18 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт вентил. окна на чердаке | шт | 1 | 3,2 | 09.05.2014 | 11.05.2014 |  | 3,2 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 150 | 40,3 | 12.08.2014 | 30.08.2014 |  | 40,3 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 59,6 | 09.06.2014 | 17.06.2014 |  | 59,6 |  |  |  |
| 13 | Машиностроителей, д. 18/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 20 | 15 | 23.07.2014 | 30.07.2014 |  | 15 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Установка счётчика на х/в | сч. | 1 | 48 | 23.07.2014 | 30.07.2014 |  | 48 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 300 | 88,8 | 20.08.2014 | 30.08.2014 |  | 88,8 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над машин. отд. | кв.м | 80 | 49 | 16.07.2014 | 30.07.2014 |  | 49 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 9,75 | 01.07.2014 | 03.07.2014 |  | 9,75 |  |  |  |
|  | Замена межбалконных дверей | шт | 11 | 44 | 03.05.2014 | 07.05.2014 |  | 44 |  |  |  |
| 14 | Машиностроителей, д. 18/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 14 | 16 | 03.05.2014 | 12.05.2014 |  | 16 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 289 | 156,88 | 02.06.2014 | 11.06.2014 |  | 156,88 |  |  |  |
| 15 | Кузьмина, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 11 | 8 | 14.05.2014 | 17.05.2014 |  | 8 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 50 | 18,3 | 06.08.2014 | 12.08.2014 |  | 18,3 |  |  |  |
|  | Смена дверей в мусорокамерах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | у входа в подвал | шт | 3 | 9 | 21.05.2014 | 23.05.2014 |  | 9 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 280 | 126,93 | 09.07.2014 | 16.07.2014 |  | 126,93 |  |  |  |
| 16 | Кузьмина, д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 5 | 8,5 | 18.06.2014 | 20.06.2014 |  | 8,5 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт козырьков балконных | шт | 2 | 10,8 | 25.08.2014 | 29.08.2014 |  | 10,8 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 100 | 59,94 | 21.08.2014 | 27.08.2014 |  | 59,94 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над машинными отд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | под. № 3 | кв.м | 39 | 15,6 | 27.08.2014 | 31.08.2014 |  | 15,6 |  |  |  |
| 17 | Школьный проезд, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 6 | 21 | 18.05.2014 | 21.05.2014 |  | 21 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 296 | 244,15 | 23.06.2014 | 07.07.2014 |  | 244,15 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 200 | 59,2 | 13.08.2014 | 27.08.2014 |  | 59,2 |  |  |  |
| 18 | Школьный проезд, д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 12 | 13 | 07.05.2014 | 14.05.2014 |  | 13 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 560 | 342,14 | 01.07.2014 | 31.07.2014 |  | 342,14 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 337 | 90 | 08.08.2014 | 14.08.2014 |  | 90 |  |  |  |
|  | Штукатурка торцевой стены | кв.м | 40 | 29 | 03.09.2014 | 05.09.2014 |  | 29 |  |  |  |
| 19 | Школьный проезд, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | запорной арматуры | м | 9 | 15 | 10.05.2014 | 17.05.2014 |  | 15 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 680 | 434,16 | 19.05.2014 | 23.05.2014 |  | 434,16 |  |  |  |
| 20 | Болховская, д. 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м |  | 18,69 | 25.08.2014 | 31.08.2014 |  | 18,69 |  |  |  |
| 21 | Болховская, д. 39а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт вытяжных труб на кровле | т.р. |  | 18,7 | 11.05.2014 | 15.05.2014 |  | 18,7 |  | Бутова Л.В. |  |
| 22 | Болховская, д. 46е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | арматуры | м | 3 | 7,3 | 10.05.2014 | 17.05.2014 |  | 7,3 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт кровли кв. № 10,35,36 | кв.м | 51,5 | 39,46 | 03.06.2014 | 06.06.2014 |  | 39,46 |  |  |  |
|  | Ремонт вытяжных труб на кровле | т.р. |  | 8,7 | 03.06.2014 | 06.06.2014 |  | 8,7 |  |  |  |
| 23 | Болховская, д. 58а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт труб вентиляции с водораздел. | шт | 1 | 15 | 25.05.2014 | 30.05.2014 |  | 15 |  | Бутова Л.В. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 10 | 10,9 | 14.05.2014 | 21.05.2014 |  | 10,9 |  | Попов Г.К. |  |
| 25 | Болховская, д. 58б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и запорной арматуры | м | 1,5 | 5,3 | 03.05.2014 | 05.05.2014 |  | 5,3 |  | Бутова Л.В. |  |
| 26 | Болховская, д. 58в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и запорной арматуры | м | 1,5 | 4,9 | 08.05.2014 | 15.05.2014 |  | 4,9 |  | Бутова Л.В. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 36,8 | 28,18 | 05.05.2014 | 12.05.2014 |  | 28,18 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 15,6 | 4,19 | 02.06.2014 | 05.06.2014 |  | 4,19 |  |  |  |
| 27 | Дзержинского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | арматуры | м | 11 | 14 | 17.06.2014 | 20.06.2014 |  | 14 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 144 | 128,26 | 28.07.2014 | 31.07.2014 |  | 128,26 |  |  |  |
| 28 | Дзержинского, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей м запорной |  |  |  |  |  |  |  |  | Бутова Л.В. |  |
|  | арматуры | м | 2,5 | 4,2 | 21.05.2014 | 23.05.2014 |  | 4,2 |  | Попов Г.К. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 88,5 | 69,55 | 04.08.2014 | 11.08.2014 |  | 69,55 |  |  |  |
|  | Всего по плану: |  |  | 4232,57 |  |  |  | 4232,57 |  |  |  |
| ООО "Стройавангард" |  |
| 1 | Коммаш д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 20 | 15 | 21.05.2014г. | 21.05.2014г. |  | 15 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 120 | 30 | 15.06.2014г. | 20.06.2014г. |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Коммаш д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 10 | 10 | 10.05.2014г. | 28.06.2014г. |  | 10 |  |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 3 | 15 | 01.05.2014г. | 15.05.2014г. |  | 15 |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | кв.м. | 5 | 3 | 15.06.2014г. | 15.06.2014г. |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Коммаш д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 15 | 10 | 03.05.2014г. | 25.06.2014г. |  | 10 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 60 | 37 | 01.06.2014г. | 10.06.2014г. |  | 37 |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | кв.м. | 3 | 1 | 25.08.2014г. | 28.08.2014г. |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Коммаш д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 50 | 30,2 | 01.05.2014г. | 25.05.2014г. |  | 30,2 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 10 | 10 | 01.04.2014г. | 10.04.2014г. |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Коммаш д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 20 | 25 | 10.04.2014г. | 25.04.2014г. |  | 25 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 10 | 5 | 15.05.2014г. | 25.05.2014г. |  | 5 |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | шт. | 1 | 15 | 10.05.2014г. | 20.05.2014г. |  | 15 |  |  |  |
| 6 | Коммаш д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт козырьков | шт. | 4 | 50 | 01.06.2014г. | 10.06.2014г. |  | 50 |  |  |  |
|  | Замена входных дверей | шт. | 2 | 50 | 18.08.2014г. | 18.09.2014г. |  | 50 |  |  |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 140 | 250 | 05.05.2014г. | 30.06.2014г. |  | 250 |  |  |  |
| 7 | Коммаш д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 10 | 77 | 05.05.2014г. | 30.06.2014г. |  | 77 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 100 | 100 | 10.06.2014г. | 20.06.2014г. |  | 100 |  |  |  |
|  | Ремонт швов | м | 320 | 145 | 18.05.2014г. | 20.05.2014г. |  | 145 |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков | шт. | 4 | 49 | 10.06.2014г. | 15.06.2014г. |  | 49 |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | кв.м. | 3 | 1 | 16.06.2014г. | 20.06.2014г. |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Коммаш д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 120 | 180 | 01.05.2014г. | 30.07.2014г. |  | 180 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 125 | 100 | 05.07.2014г. | 15.07.2014г. |  | 100 |  |  |  |
|  | Ремонт швов | м | 200 | 50 | 05.08.2014г. | 10.08.2014г. |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Коммаш д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 30 | 55 | 20.06.2014г. | 27.07.2014г. |  | 55 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 60 | 52 | 15.07.2014г. | 25.07.2014г. |  | 52 |  |  |  |
|  | Замена входных дверей | шт. | 1 | 13 | 10.05.2014г. | 15.05.2014г. |  | 13 |  |  |  |
| 10 | Коммаш д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 60 | 80 | 06.06.2014г. | 28.08.2014г. |  | 80 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 280 | 150 | 12.05.2014г. | 20.05.2014г. |  | 150 |  |  |  |
|  | Ремонт швов | м | 150 | 97 | 10.06.2014г. | 20.06.2014г. |  | 97 |  |  |  |
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 4 | 30 | 15.06.2014г. | 20.06.2014г. |  | 30 |  |  |  |
|  | Остекление подъездов | кв.м. | 5 | 4 | 25.07.2014г. | 30.07.2014г. |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Коммаш д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | кв.м. | 40 | 30 | 05.06.2014г. | 31.08.2014г. |  | 30 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 115 | 50 | 15.05.2014г. | 30.05.2014г. |  | 50 |  |  |  |
|  | Ремонт швов | м. | 50 | 12 | 13.06.2014г. | 20.06.2014г. |  | 12 |  |  |  |
| 12 | Заводская д. 1г |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м. | 16 | 30 | 10.06.2014г. | 15.07.2014г. |  | 30 |  |  |  |
| 13 | Заводская д.1д |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж.сетей | м | 15 | 31 | 01.05.2014г. | 30.06.2014г. |  | 31 |  |  |  |
| 14 | Заводская д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 15 | 15 | 05.05.2014г. | 30.06.2014г. |  | 15 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 5 | 10 | 10.07.2014г. | 20.07.2014г. |  | 10 |  |  |  |
| 15 | Заводская д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 15 | 18 | 01.06.2014г. | 31.07.2014г. |  | 18 |  |  |  |
| 16 | Заводская д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийные заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заводская д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 20 | 12 | 01.06.2014г. | 31.07.2014г. |  | 12 |  |  |  |
| 18 | Заводская д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж.сетей | м | 10 | 10 | 01.08.2014г. | 30.08.2014г. |  | 10 |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | шт. | 1 | 5 | 15.07.2014г. | 15.08.2014г. |  | 5 |  |  |  |
| 19 | Заводская д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 10 | 2 | 01.07.2014г. | 31.08.2014г. |  | 2 |  |  |  |
| 20 | Заводская д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж.сетей | м | 5 | 14,8 | 05.07.2014г. | 30.08.2014г. |  | 14,8 |  |  |  |
| 21 | Заводская д.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 25 | 10 | 01.07.2014г. | 15.07.2014г. |  | 10 |  |  |  |
| 22 | Заводская д.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 5 | 11,5 | 01.07.2014г. | 31.08.2014г. |  | 11,5 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м. | 50 | 20 | 03.07.2014г. | 10.07.2014г. |  | 20 |  |  |  |
| 23 | Заводская д.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.Н.Кузина |  |
|  | Ремонт инж. сетей | м | 5 | 31 | 10.07.2014г. | 10.08.2014г. |  | 31 |  |  |  |
| 24 | ул.Катукова д №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | м | 40 | 80 | 01.05.2014 | 08.05.2014 |  | 80 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 160 | 88 | 01.08.2014 | 15.08.2014 |  | 88 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 180 | 39,6 | 15.06.2014 | 30.06.2014 |  | 39,6 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Покраска фасадного газопровода | м | 135 | 14,8 | 01.05.2014 | 22.05.2014 |  | 14,8 |  | Веревкина Т.Г. |  |
| 25 | ул.Катукова д №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | м | 125 | 110 | 01.05.2014 | 22.05.2014 |  | 110 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 150 | 82,5 | 01.08.2014 | 20.08.2014 |  | 82,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт цоколя | кв.м | 200 | 61 | 01.08.2014 | 25.08.2014 |  | 61 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 55 | 80 | 01.08.2014 | 25.08.2014 |  | 80 |  | Веревкина Т.Г. |  |
| 26 | ул.Катукова д №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | м | 120 | 118 | 01.05.2014 | 30.05.2014 |  | 118 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 150 | 33 | 01.08.2014 | 08.08.2014 |  | 33 |  | Веревкина Т.Г. |  |
| 27 | ул.Кузьмина д №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электрических сетей | м | 175 | 52 | 01.05.2014 | 22.05.2014 |  | 52 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 150 | 82,2 | 02.05.2014 | 23.05.2014 |  | 82,2 |  |  |  |
| 28 | ул.Кузьмина д №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | шт | 40 | 25 | 01.05.2014 | 30.05.2014 |  | 25 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 200 | 180 | 01.05.2014 | 15.05.2014 |  | 180 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 55 | 75 | 01.08.2014 | 25.08.2014 |  | 75 |  | Веревкина Т.Г. |  |
| 29 | ул.Кузьмина д №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 82 | 42 | 01.05.2014 | 22.05.2014 |  | 42 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 150 | 82,5 | 15.05.2014 | 31.05.2014 |  | 82,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 55 | 41 | 01.08.2014 | 25.08.2014 |  | 41 |  | Веревкина Т.Г. |  |
| 30 | ул.Кузьмина д №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ветилей | м | 35 | 25,5 | 01.05.2014 | 22.05.2014 |  | 25,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |
| 31 | ул.Кузьмина д №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | м | 45 | 120 | 01.08.2014 | 31.08.2014 |  | 120 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 450 | 225,3 | 01.07.2014 | 15.07.2014 |  | 225,3 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 90 | 52,5 | 01.08.2014 | 08.08.2014 |  | 52,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Покраска фасадного газопровода | м | 168 | 21,3 | 01.05.2014 | 05.05.2014 |  | 21,3 |  | Веревкина Т.Г. |  |
| 32 | ул.Кузьмина д №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | м | 80 | 125 | 01.05.2014 | 22.05.2014 |  | 125 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 520 | 350 | 01.08.2014 | 31.08.2014 |  | 350 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Герметизация межпанельных швов | м | 180 | 62,5 | 15.06.2014 | 30.06.2014 |  | 62,5 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Покраска фасадного газопровода | м | 168 | 21,3 | 01.05.2014 | 08.05.2014 |  | 21,3 |  | Веревкина Т.Г. |  |
| 33 | ул.Кузьмина д №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 60 | 68 | 01.08.2014 | 31.08.2014 |  | 68 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 180 | 135 | 01.06.2014 | 20.06.2014 |  | 135 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 120 | 45 | 01.08.2014 | 31.08.2014 |  | 45 |  | Веревкина Т.Г. |  |
| 34 | ул.Кузьмина д №10/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | м | 50 | 65 | 01.08.2014 | 31.08.2014 |  | 65 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 80 | 52 | 01.08.2014 | 31.08.2014 |  | 52 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 180 | 75 | 01.08.2014 | 31.08.2014 |  | 75 |  | Веревкина Т.Г. |  |
| 35 | ул.Кузьмина д №10/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена вентилей | м | 25 | 22 | 01.05.2014 | 06.05.2014 |  | 22 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 50 | 28 | 01.06.2014 | 15.06.2014 |  | 28 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремлнт балконного козырька | шт. | 1 | 6 | 01.08.2014 | 05.08.2014 |  | 6 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Ремонт отмостки | кв.м | 120 | 68 | 01.08.2014 | 31.08.2014 |  | 68 |  | Веревкина Т.Г. |  |
|  | Всего: |  |  | 4915,5 |  |  |  | 4915,5 |  |  |  |
| ООО "Технопром" |  |
| 1 | ул.Катукова, д.3/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв. м | 50 | 40,40 | 07.07.2014 | 10.07.2014 |  | 40,40 |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 80 | 64,00 | 05.05.2014 | 08.05.2014 |  | 64,00 |  |  |  |
|  | замена задвижек | шт | 12 | 62,00 | 05.05.2014 | 08.05.2014 |  | 62,00 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 5,00 |  | 31.07.2014 |  | 5,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Катукова, д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв. м | 50 | 40,00 | 10.07.2014 | 15.07.2014 |  | 40,00 |  |  |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 40 | 32,00 | 12.05.2014 | 14.05.2014 |  | 32,00 |  |  |  |
|  | замена задвижек | шт | 10 | 50,00 | 12.05.2014 | 14.05.2014 |  | 50,00 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 3 | Автомагистраль,д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт шиф.кровли (примык) | м | 4 | 2,00 | 04.08.2014 | 06.08.2014 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | ремонт инженерн.сетей | м | 20 | 16,50 | 15.05.2014 | 16.05.2014 |  | 16,50 |  |  |  |
| 4 | Болховская 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт вентканалов | шт | 5 | 18,80 | 15.08.2014 | 21.08.2014 |  | 18,80 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 5 | Болховская , д.37 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт отмостки | кв. м | 40 | 16,00 |  |  |  | 16,00 |  |  |  |
|  | рем.шиферн.кровли(примык.) | кв. м | 6 | 2,40 | 08.08.2014 | 13.08.2014 |  | 2,40 |  |  |  |
|  | ремонт канализации | м | 10 | 12,00 | 19.05.2014 | 20.05.2014 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 6 | Болховская 39"в" |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт цоколя | кв. м | 15 | 5,70 | 16.06.2014 | 17.06.2014 |  | 5,70 |  |  |  |
|  | ремонт вентканалов | шт | 4 | 16,00 | 07.07.2014 | 10.07.2014 |  | 16,00 |  |  |  |
| 7 | Болховская 45"а" |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт вентканалов | шт | 5 | 18,60 | 18.06.2014 | 19.06.2014 |  | 18,60 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 8 | Болховская 45"б" |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт вентканалов | шт | 3 | 10,80 | 11.07.2014 | 16.07.2014 |  | 10,80 |  |  |  |
|  | замена задвижки отопления | ш | 2 | 8,00 | 21.05.2014 | 22.05.2014 |  | 8,00 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 9 | Болховская 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт вентканалов | шт | 4 | 14,30 | 16.07.2014 | 21.07.2014 |  | 14,30 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014г. |  |  |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 10 | Болховская 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 25 | 20,00 | 02.07.2014 | 04.07.2014 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 11 | Болховская 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт примыканий | кв. м | 4 | 1,70 | 28.07.2014 | 29.07.2014 |  | 1,70 |  |  |  |
|  | ремонт венканалов | шт | 5 | 18,00 | 22.07.2014 | 28.07.2014 |  | 18,00 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 12 | Болхоская 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт примыканий | кв. м | 4 | 1,60 | 30.07.2014 | 31.07.2014 |  | 1,60 |  |  |  |
|  | ремонт вентканалов | шт | 4 | 17,00 | 29.07.2014 | 04.08.2014 |  | 17,00 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 13 | Болховская 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | Ремонт венканалов | шт | 5 | 22,60 | 04.08.2014 | 07.08.2014 |  | 22,60 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 14 | Болховская 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв. м | 20 | 16,40 | 04.08.2014 | 06.08.2014 |  | 16,40 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 100 | 20,00 | 10.06.2014 | 15.06.2014 |  | 20,00 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 15 | Болховская 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв. м | 60 | 35,60 | 07.08.2014 | 11.08.2014 |  | 35,60 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 16 | Болховская 63 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 50 | 36,40 | 14.08.2014 | 17.08.2014 |  | 36,40 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 17 | Болховская 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | Ремонт инж.сетей (Канализ) | м | 15 | 18,00 | 10.07.2014 | 11.07.2014 |  | 18,00 |  |  |  |
|  | ремонт кровли (примыкания) | кв. м | 4 | 3,20 | 12.08.2014 | 14.08.2014 |  | 3,20 |  |  |  |
|  | заделка межпанельных швов | м | 50 | 14,50 | 02.06.2014 | 11.06.2014 |  | 14,50 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 18 | пер.Новоприборный 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 19 | пер.Новоприборный 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв. м | 25 | 10,60 | 19.08.2014 | 22.08.2014 |  | 10,60 |  |  |  |
|  | ремонт примыканий | м | 30 | 25,00 | 19.08.2014 | 22.08.2014 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 3,00 |  | 31.07.2014 |  | 3,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014 |  |  |  |  |  |
| 20 | пер.Орловский 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт вентканалов | шт | 4 | 11,30 | 01.07.2014 | 02.07.2014 |  | 11,30 |  |  |  |
|  | ремонт цоколя | кв. м | 50 | 10,00 | 03.07.2014 | 07.07.2014 |  | 10,00 |  |  |  |
| 21 | пер.Орловский 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт цоколя | кв. м | 20 | 5,00 | 08.07.2014 | 09.07.2014 |  | 5,00 |  |  |  |
|  | ремонт вентканалов | шт | 4 | 16,40 | 10.07.2014 | 14.07.2014 |  | 16,40 |  |  |  |
| 22 | Семашко 2"б |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв. м | 30 | 23,30 | 10.07.2014 | 11.07.2014 |  | 23,30 |  |  |  |
| 23 | Микрорайон 1 д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв. м | 100 | 77,50 | 25.08.2014г. | 28.08.2014г. |  | 77,50 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 5,00 |  | 31.07.2014г. |  | 5,00 |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014г. |  |  |  |  |  |
| 24 | Советская 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт инж.сист(канализ) | м | 10 | 12,00 | 14.07.2014 | 14.07.2014 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв. м | 50 | 40,30 | 29.08.2014 | 29.08.2014 г |  | 40,30 |  |  |  |
|  | гидравлические испытания |  |  | 5,00 |  | 31.07.2014г. |  |  |  |  |  |
|  | получение паспорта готовности |  |  |  |  | 15.08.2014г. |  |  |  |  |  |
| 25 | Железнодорожная 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт отмостки | кв. м | 30 | 12,10 | 14.07.2014 | 15.07.2014 |  | 12,10 |  |  |  |
| 26 | К. Маркса 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | прочистка вентканалов | шт | 2 | 2,00 | 19.05.2014 | 19.05.2014 |  | 2,00 |  |  |  |
| 27 | К. Маркса 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | прочистка вентканалов | шт | 2 | 2,00 | 20.05.2014 | 20.05.2014 |  | 2,00 |  |  |  |
| 28 | К. Маркса 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | прочистка вентканалов | шт | 2 | 2,00 | 21.05.2014 | 21.05.2014 |  | 2,00 |  |  |  |
| 29 | К. Маркса 57"а" |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | прочистка вентканалов | шт | 2 | 2,00 | 22.05.2014 | 22.05.2014 |  | 2,00 |  |  |  |
| 30 | Болховская 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт мягкой кровли | кв. м | 30 | 14,20 | 25.08.2014 | 27.08.2014 |  | 14,20 |  |  |  |
| 31 | Стрелецкая Слобода 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт отмостки | кв. м | 35 | 15,80 | 16.07.2014 | 16.07.2014 |  | 15,80 |  |  |  |
| 32 | Стрелецкая Слобода 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт отмостки | кв. м | 35 | 15,90 | 17.07.2014 | 17.07.2014 |  | 15,90 |  |  |  |
| 33 | Стрелецкая Слобода 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт отмостки | кв. м | 35 | 15,90 | 18.07.2014 | 18.07.2014 |  | 15,90 |  |  |  |
| 34 | Стрелецкая Слобода 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Беляков |  |
|  | ремонт отмостки | кв. м | 35 | 16,80 | 21.07.2014 | 21.07.2014 |  | 16,80 |  |  |  |
|  | итого |  |  | 1047,60 |  |  |  | 1047,60 |  |  |  |
| ООО "Домоуправление" |  |
| 1 | Гагарина д. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 40 | 57,8 | 30.07.2014. | 31.08.2014. |  | 57,8 |  |  |  |
|  | Замена вентилей | шт. | 5 | 2,8 | 10.05.2014 | 15.05.2014 |  | 2,8 |  |  |  |
| 2 | Гагарина дом 72 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 70 | 141,034 | 01.07.2014. | 31.08.2014. |  | 141,034 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м. | 10 | 5,8 | 01.06.2014. | 02.06.2014. |  | 5,8 |  |  |  |
| 3 | Гагарина дом 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 7 | 8,5 | 01.04.2014. | 31.04.2014. |  | 8,5 |  |  |  |
|  | Ремонт канализации | м | 6 | 5,2 | 01.07.2014. | 31.08.2014. |  | 5,2 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, отопление | м | 32,1 | 48,853 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 48,853 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли в хода в подвал 1,4п. | кв.м | 30 | 37,5 | 01.05.2014. | 31.06.2014. |  | 37,5 |  |  |  |
| 4 | Гагарина дом 74а |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Замена задвижки ф 50 | шт. | 2 | 12,85 | 01.08.2014. | 10.08.2014. |  | 12,85 |  |  |  |
|  | Покраска газопровода | м | 18 | 2,5 | 01.08.2014 | 10.08.2014. |  | 2,5 |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | кв. м. | 60 | 65,812 | 02.05.2014 | 31.05.2014. |  | 65,812 |  |  |  |
| 5 | Гагарина дом 74б |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, отопление | м | 121 | 163,27 | 01.05.2014. | 31.06.2014. |  | 163,27 |  |  |  |
|  | Замена задвижек | шт. | 2 | 12,5 | 01.05.2014. | 03.05.2014. |  | 12,5 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 20 | 12,4 | 01.05.2014. | 02.05.2014. |  | 12,4 |  |  |  |
| 6 | Гагарина дом 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Снегозадержание | м | 52 | 39,315 | 01.07.2014 | 31.08.2014. |  | 39,315 |  |  |  |
|  | Заделка швов | м | 12 | 5,4 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |  | 5,4 |  |  |  |
| 7 | Гагарина дом 77 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 10 | 16,846 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 16,846 |  |  |  |
|  | Замена задвижки на системе отопления | шт. | 1 | 5,5 | 02.04.2014 | 15.04.2014 |  | 5,5 |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб | шт. | 2 | 4,5 | 01.06.2014. | 05.06.2014. |  | 4,5 |  |  |  |
| 8 | Гагарина дом 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, отопления | м | 35 | 87,509 | 01.06.2014 | 31.07.2014. |  | 87,509 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 20 | 10,2 | 01.04.2014 | 02.04.2014 |  | 10,2 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 15 | 8,4 | 01.08.2014 | 03.08.2014. |  | 8,4 |  |  |  |
| 9 | Гагарина дом 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли кв. 18,57,69. | кв. м | 175 | 91 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 91 |  |  |  |
|  | Ремонт системы отопления | м | 60 | 73,904 | 02.08.2014 | 31.08.2014. |  | 73,904 |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб | м | 12 | 3,5 | 03.05.2014 | 31.05.2014 |  | 3,5 |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | кв. м | 20 | 5,2 | 28.05.2014 | 31.05.2014. |  | 5,2 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 10 | 5,7 | 01.07.2014. | 10.07.2014. |  | 5,7 |  |  |  |
| 10 | Дзержинского д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, отопления | м | 30 | 77,829 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 77,829 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 20 | 12,8 | 02.05.2014 | 03.05.2014 |  | 12,8 |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт. | 1 | 8,2 | 01.07.2014 | 02.07.2014 |  | 8,2 |  |  |  |
| 11 | Дзержинского д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт козырька | шт. | 1 | 5,7 | 10.05.2014 | 11.05.2014 |  | 5,7 |  |  |  |
|  | Ремонт отмоски | кв. м | 10 | 7,9 | 01.05.2014 | 02.05.2014 |  | 7,9 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв. 60 | кв. м | 102 | 58,7 | 01.05.2014 | 01.06.2014 |  | 58,7 |  |  |  |
| 12 | Дзержинского д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей ХВС | м | 14 | 10,899 | 02.07.2014 | 08.07.2014 |  | 10,899 |  |  |  |
| 13 | Дзержинского д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли кв. 13 | кв. м | 50 | 15,078 | 02.07.2014 | 31.08.2014. |  | 15,078 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов кв.13 | м | 12 | 3,84 | 04.05.14 | 05.05.14 |  | 3,84 |  |  |  |
| 14 | Калинина д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, отопления | м | 48 | 53,512 | 01.07.2014. | 31.08.2014. |  | 53,512 |  |  |  |
|  | Замена задвижки ф 80 | шт. | 2 | 18,4 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 18,4 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( канализации) | м | 42 | 28,7 | 01.08.2014. | 31.08.2014. |  | 28,7 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли воронка 2под. Кв. 17,39. | кв. м | 142 | 86,4 | 01.06.2014 | 22.06.2014 |  | 86,4 |  |  |  |
| 15 | К. Маркса д. 56 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Покраска газопровода | м/п | 18 | 3,8 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 3,8 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 10 | 5,7 | 01.07.2014. | 05.08.2014. |  | 5,7 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 38 | 56,407 | 01.05.2014. | 22.05.2014. |  | 56,407 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв. 44 | кв. м | 52 | 24,84 | 01.06.2014 | 22.06.2014 |  | 24,84 |  |  |  |
| 16 | К. Маркса д. 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт канализации | м | 16 | 8,7 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 8,7 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 87 | 106,12 | 02.07.2014 | 31.08.2014. |  | 106,12 |  |  |  |
|  | Замена кранов и вентилей | шт. | 20 | 12,4 | 03.06.2014 | 04.06.2014 |  | 12,4 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 145 | 60,9 | 04.06.2014 | 31.07.2014. |  | 60,9 |  |  |  |
| 17 | К. Маркса д. 62а |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 8 | 3,92 | 01.06.2014. | 11.06.2014. |  | 3,92 |  |  |  |
|  | Ремонт цоколя | кв. м | 60 | 22,8 | 01.06.2014. | 31.06.2014. |  | 22,8 |  |  |  |
| 18 | К. Маркса д. 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт цоколя | кв. м | 10 | 5,903 | 29.08.2014 | 31.08.2014. |  | 5,903 |  |  |  |
| 19 | К. Маркса д. 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли кв. 37,39 | кв. м | 82 | 35,4 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 35,4 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 38 | 41,652 | 02.08.2014 | 31.08.2014. |  | 41,652 |  |  |  |
| 20 | К. Маркса д. 80 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт межпанельных швов | м | 25 | 9,5 | 12.07.2014 | 13.07.2014 |  | 9,5 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 32 | 38,171 | 02.05.2014 | 03.06.2014 |  | 38,171 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 180 | 75,2 | 03.07.2014 | 31.08.2014. |  | 75,2 |  |  |  |
| 21 | К. Маркса д. 81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли кв. 57 | кв. м | 60 | 25,2 | 04.07.2014 | 25.07.2014 |  | 25,2 |  |  |  |
| 22 | К. Маркса д. 82 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли кв. 58 | кв. м | 60 | 21,5 | 15.05.2014г. | 26.05.2014 |  | 21,5 |  |  |  |
| 23 | К. Маркса д. 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 15 | 12,4 | 01.05.2014 | 31.08.2014. |  | 12,4 |  |  |  |
|  | Смена кранов | шт. | 20 | 11,2 | 02.04.2014 | 30.04.2014 |  | 11,2 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов 69 | м | 12 | 4,56 | 03.07.2014 | 24.07.2014 |  | 4,56 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв . 57,69,78,79,80. | кв. м | 320 | 137,628 | 04.08.2014 | 31.08.2014. |  | 137,628 |  |  |  |
| 24 | Красноармейская д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Окраска фасада | кв. м |  | 99,316 | 01.05.2014 | 30.05.2014 |  | 99,316 |  |  |  |
| 25 | Красноармейская д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( отопление ) | м | 40 | 67,451 | 01.07.2014 | 22.07.2014 |  | 67,451 |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры | шт. | 20 | 12,4 | 02.07.2014 | 13.07.2014 |  | 12,4 |  |  |  |
| 26 | Красноармейская д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 182 | 237,042 | 01.08.2014. | 31.08.2014. |  | 237,042 |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры | шт. | 15 | 9,8 | 01.05.2014. | 30.05.2014 |  | 9,8 |  |  |  |
|  | Смена водосточных труб | м/п | 12 | 7,2 | 01.05.2014. | 11.05.2014. |  | 7,2 |  |  |  |
| 27 | Красноармейская д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 48 | 73,73 | 01.08.2014. | 31.08.2014. |  | 73,73 |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры | шт. | 10 | 7,7 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 7,7 |  |  |  |
| 28 | Ленина д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 250 | 105,4 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 105,4 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м/п | 137 | 150,191 | 02.08.2014 | 31.08.2014. |  | 150,191 |  |  |  |
| 29 | Ленина д. 21а |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли кв. 5 | кв. м | 25 | 12,8 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 12,8 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 18 | 21,127 | 02.06.2014 | 31.08.2014. |  | 21,127 |  |  |  |
| 30 | Ленина д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 25 | 18,58 | 01.06.2014 | 22.06.2014 |  | 18,58 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 10 | 7,2 | 02.06.2014 | 08.06.2014 |  | 7,2 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 48 | 72,537 | 03.06.2014 | 24.06.2014 |  | 72,537 |  |  |  |
| 31 | Ленина д. 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Заделать трещины по торцу дома | кв. м | 8 | 5,7 | 01.07.2014 | 01.08.2014. |  | 5,7 |  |  |  |
|  | Установить снегозадержание на кровле | м | 180 | 86,645 | 03.06.2014 | 24.06.2014 |  | 86,645 |  |  |  |
|  | Ремонт желобов | м | 15 | 10,2 | 04.06.2014 | 15.06.2014 |  | 10,2 |  |  |  |
| 32 | Микрорайон № 1 дом 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли кв. 30,32 | кв. м | 125 | 52,5 | 01.08.2014. | 31.08.2014. |  | 52,5 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 44 | 66,425 | 01.05.2014. | 31.05.2014. |  | 66,425 |  |  |  |
| 33 | Микрорайон № 1 дом 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена ХВС | м | 82 | 103 | 01.05.2014 | 29.05.2014 |  | 103 |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | шт. | 4 | 15,2 | 02.05.2014 | 03.05.2014 |  | 15,2 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей теплоснабжения | м | 148 | 196,321 | 02.05.2014 | 03.06.2014 |  | 196,321 |  |  |  |
| 34 | Микрорайон № 1 дом 3 а |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 162 | 204,953 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 204,953 |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры | шт. | 24 | 14,8 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 14,8 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв. 68 | кв. м | 85 | 35,7 | 03.08.2014 | 31.08.2014. |  | 35,7 |  |  |  |
| 35 | Микрорайон № 1 дом 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей ХВС | м | 38 | 28,7 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 28,7 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей ( канализация) | м/п | 12 | 11,7 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 11,7 |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры | шт. | 20 | 12,28 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 12,28 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей теплоснабжения | м | 129 | 160,916 | 05.07.2014 | 31.08.2014. |  | 160,916 |  |  |  |
| 36 | Микрорайон № 1 дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей ХВС | м | 20 | 18,7 | 05.05.2014 | 16.05.2014 |  | 18,7 |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | шт. | 4 | 15,2 | 06.05.2014 | 10.05.2014 |  | 15,2 |  |  |  |
| 37 | Микрорайон № 1 дом 5 а |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли над входом в подвал | кв. м | 25 | 9,127 | 01.07.2014. | 21.07.2014. |  | 9,127 |  |  |  |
| 38 | Микрорайон № 1 дом 6 а |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Замена водосточных желобов | м | 190 | 91,25 | 01.08.2014. | 31.08.2014. |  | 91,25 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 20 | 24,572 | 01.06.2014. | 11.06.2014. |  | 24,572 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 45 | 38 | 01.06.2014. | 10.06.2014. |  | 38 |  |  |  |
| 39 | Микрорайон № 1 дом 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 57,5 | 84,446 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 84,446 |  |  |  |
|  | Установка козырьков | шт. | 4 | 32,8 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 32,8 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 30 | 16,5 | 04.07.2014 | 15.07.2014 |  | 16,5 |  |  |  |
| 40 | Микрорайон № 1 дом 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 75,2 | 109,944 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 109,944 |  |  |  |
|  | Ремонт порожков | кв. м | 15 | 20,25 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 20,25 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 12 | 6,58 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 6,58 |  |  |  |
|  | Смена запорной арматуры | шт. | 12 | 7,85 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 7,85 |  |  |  |
| 41 | Микрорайон № 1 дом 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Устройство теплоизоляции | м | 80 | 9,188 | 04.06.2014 | 31.08.2014. |  | 9,188 |  |  |  |
| 42 | Микрорайон № 1 дом 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 40 | 77,615 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 77,615 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 20 | 11,8 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 11,8 |  |  |  |
|  | Замена задвижки | шт. | 2 | 14,8 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 14,8 |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | кв.м | 100 | 38,7 | 01.07.2014 | 12.07.2014 |  | 38,7 |  |  |  |
| 43 | Микрорайон № 1 дом 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 38 | 45,021 | 01.08.2014. | 31.08.2014. |  | 45,021 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 15 | 8,7 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 8,7 |  |  |  |
|  | Замена задвижки | шт. | 2 | 14,8 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 14,8 |  |  |  |
|  | Смена желобов | м | 60 | 28,8 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 28,8 |  |  |  |
| 44 | Микрорайон № 1 дом 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 20 | 29,581 | 01.05.2014 | 30.05.2014 |  | 29,581 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 20 | 11,5 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 11,5 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 120 | 78,2 | 03.05.2014 | 24.05.2014 |  | 78,2 |  |  |  |
| 45 | Микрорайон № 1 дом 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 30 | 32,5 | 01.05.2014. | 21.05.2014. |  | 32,5 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 20 | 5,6 | 01.05.2014. | 01.05.2014. |  | 5,6 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв.20 | кв.м | 55 | 15,2 | 01.05.2014 | 31.05.2014 |  | 15,2 |  |  |  |
| 46 | Микрорайон № 1 дом 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 38 | 61,481 | 01.05.2014 | 22.05.2014 |  | 61,481 |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт. | 2 | 14,8 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 14,8 |  |  |  |
| 47 | Микрорайон № 1 дом 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 149 | 173,179 | 01.08.2014. | 31.08.2014. |  | 173,179 |  |  |  |
|  | Смена кранов вентилей. | шт. | 18 | 9,8 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 9,8 |  |  |  |
| 48 | Мира дом 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли( устройство навесных желобов) | м | 120 | 32,5 | 01.06.2014. | 31.06.2014. |  | 32,5 |  |  |  |
|  | Устройство снегозадержание | м | 120 | 30,988 | 01.06.2014. | 21.06.2014. |  | 30,988 |  |  |  |
| 49 | Мира дом 14 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Устройство отмостки | кв. м | 20 | 5,382 | 01.06.2014. | 11.06.2014. |  | 5,382 |  |  |  |
| 50 | Мира дом 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Смена кранов вентилей. | шт. | 2 | 1,4 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |  | 1,4 |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт. | 2 | 12,8 | 02.06.2014 | 04.06.2014 |  | 12,8 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м/п | 32 | 41,385 | 02.06.2014 | 31.08.2014. |  | 41,385 |  |  |  |
| 51 | Мира дом 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 47,2 | 66,323 | 31.07.2014. | 01.07.2014. |  | 66,323 |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт. | 2 | 12,4 | 01.07.2014. | 02.07.2014. |  | 12,4 |  |  |  |
| 52 | Мира дом 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 21 | 29,813 | 01.05.2014. | 21.05.2014. |  | 29,813 |  |  |  |
|  | Смена задвижки | шт. | 2 | 12,8 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 12,8 |  |  |  |
|  | Смена кранов вентилей. | шт. | 18 | 10,5 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 10,5 |  |  |  |
| 53 | Мира дом 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 32 | 43,781 | 01.05.2014. | 21.05.2014. |  | 43,781 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 15 | 7,4 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 7,4 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 10 | 7,8 | 28.06.2014. | 31.06.2014. |  | 7,8 |  |  |  |
| 54 | Мира дом 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кирпичных вытяжных труб на кровле | шт. | 4 | 12,4 | 01.06.2014. | 21.06.2014. |  | 12,4 |  |  |  |
|  | Заделка трещин на фасаде | м/п | 15 | 4,7 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 4,7 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 45 | 74,532 | 06.05.2014. | 31.05.2014. |  | 74,532 |  |  |  |
| 55 | Мира дом 33 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 32 | 40,375 | 01.08.2014 | 31.08.2014. |  | 40,375 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт. | 20 | 11,4 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 11,4 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв. 61 | кв. м | 40 | 28,78 | 02.07.2014 | 31.07.2014 |  | 28,78 |  |  |  |
| 56 | Мира дом 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 5 | 3,8 | 01.06.2014. | 30.06.2014. |  | 3,8 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 21 | 28,179 | 01.08.2014. | 31.08.2014. |  | 28,179 |  |  |  |
| 57 | Московская д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 120 | 45,6 | 01.05.2014 | 01.06.2014. |  | 45,6 |  |  |  |
| 58 | Московская д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м/п | 38 | 60,216 | 01.06.2014. | 30.06.2014. |  | 60,216 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 15 | 8,7 | 01.06.2014. | 03.06.2014. |  | 8,7 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв. 17 | кв. м | 67 | 28,45 | 01.06.2014. | 30.06.2014. |  | 28,45 |  |  |  |
| 59 | Московская д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Замена задвижки ф 80 | шт. | 2 | 16,4 | 01.06.2014. | 02.06.2014. |  | 16,4 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв. 50 | кв. м | 40 | 31,2 | 01.07.2014. | 22.07.2014. |  | 31,2 |  |  |  |
|  | Ремонт отмостки | кв. м | 20 | 11,78 | 01.07.2014. | 08.07.2014. |  | 11,78 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 87 | 103,839 | 01.06.2014. | 30.06.2014. |  | 103,839 |  |  |  |
|  | Заделка трещин на фасаде | м | 15 | 8,7 | 01.07.2014. | 21.07.2014. |  | 8,7 |  |  |  |
| 60 | Московская д. 38а |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт кровли кв. 38,37,59,60. | кв. м | 180 | 75,6 | 01.06.2014. | 30.06.2014. |  | 75,6 |  |  |  |
|  | Ремонт желобов | м | 60 | 34,5 | 01.08.2014. | 31.08.2014. |  | 34,5 |  |  |  |
|  | Ремонт канализации | м | 12 | 8,7 | 01.06.2014. | 11.06.2014. |  | 8,7 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 20 | 20,09 | 01.06.2014. | 15.06.2014. |  | 20,09 |  |  |  |
| 61 | Советская дом. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 20 | 31,8 | 01.06.2014. | 12.06.2014. |  | 31,8 |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | шт. | 1 | 2,4 | 01.06.2014. | 03.06.2014. |  | 2,4 |  |  |  |
|  | Ремонт козырька | шт. | 2 | 16,7 | 01.06.2014. | 03.06.2014. |  | 16,7 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв. м | 60 | 40,592 | 01.06.2014. | 14.06.2014. |  | 40,592 |  |  |  |
| 62 | Советская дом. 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Замена задвижки ф 80 | шт. | 8 | 46,4 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 46,4 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей ( канализации) | м | 11 | 10,747 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 10,747 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли кв. 60,37 | кв. м | 180 | 64,8 | 15.05.2014 | 26.05.2014 |  | 64,8 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов кв. 14,45,48,60 | м | 25 | 10,25 | 02.06.2014 | 23.06.2014 |  | 10,25 |  |  |  |
| 63 | Советская дом. 44а |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, ( канализации) | м | 12 | 8,7 | 01.05.2014 | 12.05.2014 |  | 8,7 |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 157 | 184,903 | 02.05.2014 | 23.05.2014 |  | 184,903 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 20 | 11,4 | 03.05.2014 | 04.05.2014 |  | 11,4 |  |  |  |
| 64 | Тургенева д. 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей, | м | 54 | 89,054 | 01.06.2014. | 30.06.2014. |  | #Н/Д |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 12 | 9,4 | 01.06.2014. | 02.06.2014. |  | 9,4 |  |  |  |
|  | Ремонт шиферной кровли | кв. м | 40 | 24,5 | 01.06.2014. | 11.06.2014. |  | 24,5 |  |  |  |
| 65 | Тургенева д. 89 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей,замена теплоснабжения | м | 20 | 12,352 | 01.07.2014. | 11.07.2014. |  | 12,352 |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 5,1 | 01.07.2014. | 03.07.2014. |  | 5,1 |  |  |  |
|  | Смена водосточных труб | м | 12 | 11,8 | 01.07.2014. | 05.07.2014. |  | 11,8 |  |  |  |
| 66 | Тургенева д. 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | кв. м | 20 | 29,294 | 01.07.2014. | 21.07.2014. |  | 29,294 |  |  |  |
|  | Замена запорной арматуры | шт | 10 | 7,8 | 01.07.2014. | 02.07.2014. |  | 7,8 |  |  |  |
| 67 | Тургенева д. 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширшова Л.Г. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 47 | 66,31 | 01.07.2014. | 21.07.2014. |  | 66,31 |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | шт. | 2 | 2,1 | 01.07.2014. | 02.07.2014. |  | 2,1 |  |  |  |
|  | Смена водосточных труб | м | 14 | 12,7 | 01.07.2014. | 05.07.2014. |  | 12,7 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 6781,97 |  |  |  | 6781,97 |  |  |  |
| ООО "Стандарт" |  |
| 1 | Ефремовская д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 66 | 98,0 | 7.07.2014 г | 19,07.2014 г |  | 98,0 |  |  |  |
| 2 | Ефремовская д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В. |  |
|  | ремонт инженерных сетей: | м | 37 | 44,0 | 01.07.2014г | 15.07.2014г |  | 44,0 |  |  |  |
|  | ремонт кровли кв | кв.м | 3 | 4,0 | 25.08.2014г | 28.08.2014г |  | 4,0 |  |  |  |
| 3 | Ефремовская д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей: | м | 41 | 38,0 | 10.07.2014 г | 15.07.2014 г |  | 38,0 |  |  |  |
| 4 | Ленина д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 27 | 63,0 | 08,04.2014 г | 12,04.2014 г |  | 63,0 |  |  |  |
| 5 | Тургенева д.104 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 15 | 6,0 | .12,07.2014 | 15,07.2014 |  | 6,0 |  |  |  |
|  | частич ремонт кровли кв. 46,59. | кв.м | 5 | 10,0 | 05,06.2014 | 06,06.2014 |  | 10,0 |  |  |  |
|  | замена оконных блоков п.4,5 | шт | 10 | 40,0 | 1,08.2014 | 8,08.2014 |  | 40,0 |  |  |  |
| 6 | Тургенева д.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 2 | 1,0 | 12,08.2014 | 16,08.2014 |  | 1,0 |  |  |  |
| 7 | Тургенева д.94 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 2 | 2,4 | 17,08.2014 | 18,08.2014 |  | 2,4 |  |  |  |
| 8 | Тургенева д.98 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 60 | 45,0 | 29,06.2014 | 8,07.2014 |  | 45,0 |  |  |  |
|  | замена оконных блоков п.3,4 | шт | 8 | 60,0 | 2,08.2014 | 5,08.2014 |  | 60,0 |  |  |  |
| 9 | Тургенева д.100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 58 | 105,0 | 24,06.2014 | 30,06.2014 |  | 105,0 |  |  |  |
|  | замена оконных блоко п. 3,4,5,6 | шт | 32 | 160,0 | 1,08.2014 | 10,08.2014 |  | 160,0 |  |  |  |
| 10 | Тургенева д.102 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 15 | 2,0 | 04.07.2014г | 07.07.204 г |  | 2,0 |  |  |  |
|  | замена оконных блоков п.1 | шт | 5 | 18,0 | 04.08.2014г | 07.08.2017г |  | 18,0 |  |  |  |
| 11 | Тургенева д.106 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 96 | 103,0 | 25,07.2014 | 31,07.2014 |  | 103,0 |  |  |  |
|  | час рем кровли кв.80 | кв.м | 17 | 60,0 | 25,07.2014 | 26,07.2014 |  | 60,0 |  |  |  |
|  | замена оконных блоков п.1 (пхв) | шт | 5 | 40,0 | 26,06.2014 | 28,06.2014 |  | 40,0 |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | мп | 21 | 5,0 | 14,08.2014 | 16,08.2014 |  | 5,0 |  |  |  |
| 12 | Катукова д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | Ремогнт инженерных сетей | м | 19 | 30,0 | 22,06.2014 | 25,06.2014 |  | 30,0 |  |  |  |
|  | ремонт кровли кв. 18,65 | кв.м | 20 | 40,0 | 17.07.2014г | 18.07.2014г |  | 40,0 |  |  |  |
| 13 | Катукова д.4/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 102 | 82,0 | 18,06.2014 | 21,06.2014 |  | 82,0 |  |  |  |
| 14 | Катукова д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 12 | 39,0 | 1,07.2014 | 15,07.2014 |  | 39,0 |  |  |  |
| 15 | Катукова д.6/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 80 | 165,0 | 12,04.2014 | 15,04.2014 |  | 165,0 |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | мп | 16 | 4,0 | 27,08.2014 | 28,08.2014 |  | 4,0 |  |  |  |
| 16 | Катукова д.8/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | М | 50 | 39,0 | 22,04.2014 | 24,04.2014 |  | 39,0 |  |  |  |
|  | ремонт кровли кв 29 | кв.м | 10 | 20,0 | 15.04.2014 | 16,04.2014 |  | 20,0 |  |  |  |
| 17 | Катукова д.8/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 60 | 194,0 | 29,07.2014 | 2,08.2014 |  | 194,0 |  |  |  |
| 18 | Кузьмина д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 14 | 12,0 | 25,06.2014 | 26,06.2014 |  | 12,0 |  |  |  |
|  | ремонт кровли п.1 | кв.м | 26 | 65,0 | 12,08.2014 | 13,08.2014 |  | 65,0 |  |  |  |
| 19 | Кузьмина д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 16 | 121,0 | 18,07.2014 | 22,07.2014 |  | 121,0 |  |  |  |
| 20 | Кузьмина д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 2 | 1,0 | 18,07.2014 | 25,07.2014 |  | 1,0 |  |  |  |
| 21 | Машиностроителей д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 5 | 1,0 | 30,07.2014 | 8,08.2014 |  | 1,0 |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | м | 80 | 47,0 | 16,08.2014 | 20,08.2014 |  | 47,0 |  |  |  |
| 22 | Калинина д.47 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 22 | 37,0 | 3,07.2014 | 17,07.2014 |  | 37,0 |  |  |  |
| 23 | Машиностроителей д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 94 | 251,0 | 5,08.2014 | 12,08.2014 |  | 251,0 |  |  |  |
|  | ремонт кровли | кв.м | 22 | 60,0 | 18,08.2014 | 17,08.2014 |  | 60,0 |  |  |  |
|  | ремонт м/панельных швов | м | 135 | 48,0 | 24,08.2014 | 26,08.2014 |  | 48,0 |  |  |  |
| 24 | Калинина д.14- |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 28 | 32,0 | 16,07.2014 | 19,07.2014 |  | 32,0 |  |  |  |
|  | замена оконных блоков п 1,2.3,4 | шт | 20 | 154,0 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 154,0 |  |  |  |
| 25 | Карла Маркса д.72 |  |  |  |  |  |  |  |  | Никонов В.С |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 86 | 147,0 | 20,07.2014 | 31,09.2014 |  | 147,0 |  |  |  |
| 26 | Тургенева д.81- |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м | 51 | 47,0 | 27,07.2014 | 30,07.2014 |  | 47,0 |  |  |  |
| 27 | Московская 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 26 | 43,0 | 15,07.2014 | 18,07.2014 |  | 43,0 |  |  |  |
| 28 | Советская 42 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 20 | 13,0 | 11.08.2014г | 30.08.2014г |  | 13,0 |  |  |  |
|  | ремонт кровли п.4 | кв.м | 120 | 55,0 | 18.07.2014. | 23.07.2014г |  | 55,0 |  |  |  |
| 29 | Ленина 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 2 | 2,0 | 31,05.2014 | 7,06.2014 |  | 2,0 |  |  |  |
| 30 | Ленина 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 100 | 165,0 | 16.06.2014г | 30.06.2014г |  | 165,0 |  |  |  |
| 31 | Тургенева 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 52 | 47,0 | 30.05.2014г | 13.06.2014г |  | 47,0 |  |  |  |
| 32 | Тургенева 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 96 | 52,0 | 01.06.2014г | 11.06.2014г |  | 52,0 |  |  |  |
| 33 | К. Маркса 76 |  |  |  |  |  |  |  |  | Николаев В.В |  |
|  | ремонт инженерных сетей | м | 150 | 144,0 | 13.05.2014г | 20.05.2014г |  | 144,0 |  |  |  |
|  | ремонт кровли (водосточные трубы) | кв.м | 10 | 2,0 | 20.05.2014г | 23.05.2014г |  | 2,0 |  |  |  |
|  | итого |  |  | 3063,4 |  |  |  | 3063,4 |  |  |  |
| ООО "Модульжилсервис" |  |
| 1 | ул. Машиностроителей д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 0/40 | 20,0 | 06.05.2014 | 16.05.2014 |  | 20,0 |  |  |  |
|  | Заделка швов | м | 20 | 3,6 | 05.06.2014 | 27.06.2014 |  | 3,6 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли местами | кв.м | 4 | 2,8 | 05.06.2014 | 07.06.2014 |  | 2,8 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли над входами (под.1) | кв.м | 18 | 7,0 | 05.06.2014 | 07.06.2014 |  | 7,0 |  |  |  |
|  | Ремонт водосточных труб | м | 24 | 30,0 | 14.07.2014 | 18.07.2014 |  | 30,0 |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м | 3 | 1,5 | 18.06.2014 | 19.06.2014 |  | 1,5 |  |  |  |
|  | Ремонт дверей | шт | 1. | 1,5 | 29.05.2014 | 30.05.2014 |  | 1,5 |  |  |  |
| 2 | ул. Машиностроителей д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 0/7 | 5,0 | 16.05.2014 | 26.05.2014 |  | 5,0 |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м | 1,2 | 0,8 | 18.06.2014 | 19.06.2014 |  | 0,8 |  |  |  |
|  | Заделка швов | м | 50 | 10,0 | 05.06.2014 | 27.06.2014 |  | 10,0 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли местами и входа | кв.м | 50 | 15,0 | 02.06.2014 | 04.06.2014 |  | 15,0 |  |  |  |
| 3 | ул. Машиностроителей д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 10./30 | 100,0 | 26.05.2014 | 06.06.2014 |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | кв.м | 30 | 15,0 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 15,0 |  |  |  |
| 4 | ул. Машиностроителей д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | шт | 7. | 5,0 | 09.06.2014 | 16.06.2014 |  | 5,0 |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м | 2 | 1,5 | 05.06.2014 | 06.06.2014 |  | 1,5 |  |  |  |
|  | Заделка швов | м | 15 | 2,7 | 05.06.2014 | 27.06.2014 |  | 2,7 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли местами | кв.м | 80 | 30,0 | 13.05.2014 | 15.05.2014 |  | 30,0 |  |  |  |
| 5 | ул. Машиностроителей д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 5./5 | 25,00 | 16.06.2014 | 23.06.2014 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | Заделка швов | м | 50 | 9,00 | 05.06.2014 | 27.06.2014 |  | 9,00 |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м | 5 | 3,50 | 09.06.2014 | 10.06.2014 |  | 3,50 |  |  |  |
| 6 | ул. Машиностроителей д.15/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 130/50 | 140,00 | 20.06.2014 | 30.06.2014 |  | 140,00 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопровода | м | 120 | 35,00 | 26.06.2014 | 30.06.2014 |  | 35,00 |  |  |  |
|  | Остекление | шт/кв.м | 2/8,0 | 10,00 | 16.06.2014 | 17.06.2014 |  | 10,00 |  |  |  |
| 7 | ул. Машиностроителей д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | шт | 60 | 70 | 30.06.2014 | 04.07.2014 |  | 70 |  |  |  |
|  | Заделка швов | м | 20 | 3,6 | 05.06.2014 | 27.06.2014 |  | 3,6 |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м | 2,5 | 1,5 | 10.06.2014 | 11.06.2014 |  | 1,5 |  |  |  |
| 8 | ул. Машиностроителей д.17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | шт | 3 | 10,0 | 02.07.2014 | 11.07.2014 |  | 10,0 |  |  |  |
| 9 | ул. Ленина д.200 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 120/20 | 35,0 | 07.07.2014 | 14.07.2014 |  | 35,0 |  |  |  |
|  | Изоляция трубопровода ф15 | м | 120. | 20,0 | 14.07.2014 | 16.07.2014 |  | 20,0 |  |  |  |
|  | Заделка швов | м | 20 | 4,0 | 30.06.2014 | 07.07.2014 |  | 4,0 |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м | 2 | 1,5 | 16.06.2014 | 17.06.2014 |  | 1,5 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли местами | кв.м | 30 | 10,0 | 02.06.2014 | 04.06.2014 |  | 10,0 |  |  |  |
| 10 | ул. Ленина д.202 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 10/15. | 20,0 | 14.07.2014 | 22.07.2014 |  | 20,0 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли местами | кв.м | 30 | 10,0 | 21.07.2014 | 23.07.2014 |  | 10,0 |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м | 2 | 1,5 | 18.06.2014 | 19.06.2014 |  | 1,5 |  |  |  |
| 11 | ул. Ленина д.204 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 30/60 | 45,0 | 22.07.2014 | 01.08.2014 |  | 45,0 |  |  |  |
|  | Заделка швов | м | 15 | 3,0 | 30.06.2014 | 07.07.2014 |  | 3,0 |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м | 1,8 | 1,2 | 23.06.2014 | 24.06.2014 |  | 1,2 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли местами | кв.м | 30 | 10,0 | 04.08.2014 | 07.08.2014 |  | 10,0 |  |  |  |
| 12 | ул. Ленина д.198 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 10./7 | 10,0 | 04.08.2014 | 12.08.2014 |  | 10,0 |  |  |  |
|  | Остекление | кв.м | 1,6 | 1,0 | 25.06.2014 | 26.06.2014 |  | 1,0 |  |  |  |
| 13 | ул. Ленина д.196 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | шт | 2. | 5,0 | 12.08.2014 | 18.08.2014 |  | 5,0 |  |  |  |
| 14 | пер. Драничный д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | Фадеев Г.А. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м /шт | 12./15 | 30,0 | 15.08.2014 | 22.08.2014 |  | 30,0 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли местами | кв.м | 20 | 7,2 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 7,2 |  |  |  |
| 15 | ул. Мира д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей | м/шт | 10./2 | 25,00 | 22.08.2014 | 29.08.2014 |  | 25,00 |  |  |  |
|  | ВСЕГО : |  |  | 798,4 |  |  |  | 798,4 |  |  |  |
| ООО "Первая городская управляющая компания" |  |
| 1 | микрорайон 1, д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (ХВС) | м | 3 | 5 | 26.05.2014 | 09.06.2014 |  | 5 |  | Качесов С.Н. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 54 | 58 | 26.05.2014 | 09.06.2014 |  | 58 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли (кв.20, 69) | квм | 51 | 30 | 20.04.2014 | 30.04.2014 |  | 30 |  |  |  |
| 2 | микрорайон 1, д.7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 200 | 156 | 10.06.2014 | 30.06.2014 |  | 156 |  |  |  |
| 3 | микрорайон 1, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (ХВС) | м | 9 | 11 | 01.07.2014 | 11.07.2014 |  | 11 |  | Качесов С.Н. |  |
|  | Ремонт кровли (кв. 13,14, 53-56) | квм | 129,3 | 75 | 20.04.2014 | 20.05.2014 |  | 75 |  |  |  |
| 4 | микрорайон 1, д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт фасада | т.р. |  | 10 | 10.июн | 30.июл |  | 10 |  | Платонова Л.Е |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 28 | 30 | 14.07.2014 | 18.07.2014 |  | 30 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 69 | 40 | 20.05.2014 | 10.06.2014 |  | 40 |  |  |  |
|  | Ремонт входов в подъезды и подвалы | т.р. |  | 10 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 10 |  |  |  |
|  | Ремонт выходов на крышу | т.р. |  | 12 | 01.06.2014 | 20.07.2014 |  | 12 |  |  |  |
|  | Ремонт остекления в подъездах | т.р. |  | 6 | 20.08.2014 | 30.08.2014 |  | 6 |  |  |  |
| 5 | микрорайон 1, д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (ХВС) | м | 10 | 12 | 21.07.2014 | 25.07.2014 |  | 12 |  | Качесов С.Н. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 38 | 40 | 21.07.2014 | 25.07.2014 |  | 40 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли (кв 34) | квм | 25,9 | 15 | 10.06.2014 | 20.06.2014 |  | 15 |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков подъездов | т.р. |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 6 | микрорайон 1, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей (канализация) | м | 4 | 3 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 3 |  | Платонова Л.Е |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 63 | 70 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 70 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли ( кв 37, выход на крышу 2п) | квм | 51 | 30 | 20.03.2014 | 30.06.2014 |  | 30 |  |  |  |
| 7 | микрорайон 1, д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качесов С.Н. |  |
|  | Ремонт кровли (кв. 69, 34, 36) | квм | 51 | 30 | 30,.06 | 10.07.2014 |  | 30 |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов (17, 72) | мп | 20 | 13 | 30,.07 | 11.07.2014 |  | 13 |  |  |  |
| 8 | микрорайон 1, д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей (канализация) |  | 3 | 3,9 | 28.июл | 08.авг |  | 3,9 |  | Платонова Л.Е |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (ХВС) | м | 2 | 1,5 | 28.июл | 08.авг |  | 1,5 |  | Качесов С.Н. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 16 | 40,3 | 28.июл | 08.авг |  | 40,3 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли (кв. 33) | квм | 26 | 15 | 11.07.2014 | 21.07.2014 |  | 15 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли лифтовых шахт | т.р. | 42,4 | 25 | 11.07.2014 | 21.07.2014 |  | 25 |  |  |  |
| 9 | микрорайон 1, д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качесов С.Н. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 6 | 14,9 | 28.08.2014 | 01.09.2014 |  |  | 14,9 |  |  |
| 10 | микрорайон 1, д.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (ХВС) | м | 6 | 7 | 11.08.2014 | 18.08.2014 |  | 7 |  | Качесов С.Н. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 28 | 30 | 11.08.2014 | 18.08.2014 |  | 30 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли (17,19,39,59,60,78,79) | Кв м | 138 | 80 | 25.05.2014 | 30.07.2014 |  | 80 |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков подъездов | т.р. |  | 3 | 25.05.2014 | 30.07.2014 |  | 3 |  |  |  |
| 11 | микрорайон 1, д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт инженерных сетей (канализация) |  | 8 | 10 | 19.авг | 28.авг |  | 10 |  | Платонова Л.Е |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (ХВС) | м | 12 | 15 | 19.авг | 28.авг |  | 15 |  | Качесов С.Н. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 32 | 49 | 19.авг | 28.авг |  | 49 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли (желоба) | т.р. |  | 30 | 01.06.2014 | 10.07.2014 |  | 30 |  |  |  |
|  | Ремонт козырьков подъездов | т.р. |  | 4 | 01.06.2014 | 10.07.2014 |  | 4 |  |  |  |
| 12 | микрорайон 1, д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качесов С.Н. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 18 | 20 | 01.09.2014 | 05.09.2014 |  | 20 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли (кв. 60 + желоба) | кв. м | 60 | 30 | 01.07.2014 | 01.09.2014 |  | 30 |  |  |  |
| 13 | Карла Маркса, д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качесов С.Н. |  |
|  | Ремонт инженерных сетей и запорной арматуры (отопление) | м | 4,2 | 6,8 |  |  |  | 6,8 |  |  |  |
|  | Ремонт кровли | квм | 10 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Ремонт вытяжных труб на кровле | шт | 4 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Всего : |  |  | 1062,4 |  |  |  | 1062,4 |  |  |  |
| ДХО МСМУ "Орелстрой" |  |
| 1 | ул Машиностроителей 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Красов Ю Н |  |
|  | замена стекол | кв.м | 7 | 2,1 | 01.06.2014г | 20.06.2014г. |  | 2,1 |  |  |  |
|  | испытание гидравлической системы отопления | м | 1170 | 4,2 | 7.07.2014 г | 19,07.2014 г |  | 4,2 |  |  |  |
| 2 | ул Машиностроителей 17/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Красов Ю Н |  |
|  | испытание гидравлической системы отопления | м | 1560 | 7,4 | 08.07.2014г | 20.07.2014г |  | 7,4 |  |  |  |
|  | ВСЕГО : |  |  | 13,7 |  |  |  | 13,7 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ: |  |  | 21915,5 |  |  |  | 21915,5 |  |  |  |
| Раздел 3. Подготовка котельных и тепловых сетей |  |
| ООО «Орелтеплогаз» |  |
| Общие мероприятия |
| 1 | Выпустить приказ по подготовке Мценского филиала к ОЗП 2014-2015 гг. |  |  |  |  | Приказ от 27.02.14г. №11-М |  |  |  | Козлов А.Н. |  |
| 2 | Выдача потребителям предписаний на подготовку к ОЗП |  |  |  | 25.04.2014 | 08.05.2014 |  |  |  | Ковтун Л.С. |  |
| 3 | Выдача паспортов готовности потребителям |  |  |  | 02.06.2014 | 29.08.2014 |  |  |  | Киевцев Д.В. |  |
| 4 | Получение паспорта готовности предприятия к работе в ОЗП 2014-2015гг. |  |  |  |  | 01.09.2014 |  |  |  | Киевцев Д.В. |  |
|  | Котельная №2 |  |  |  |
| 1 | Ревизия и ремонт оборудования котельной |  |  | 35,15 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 35,15 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 35,15 |  |  |  | 35,15 |  |  |  |
| Котельная №1 |
| 1 | Ревизия и ремонт оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельного |  |  | 31,1 | 09.07.2014 | 10.08.2014 |  | 31,1 |  | Конопелько В.Н. |  |
|  | вспомогательного |  |  | 32,2 | 02.06.2014 | 29.08.2014 |  | 32,2 |  | Конопелько В.Н. |  |
|  | КИП и А |  |  | 21,3 | 16.05.2014 | 29.08.2014 |  | 21,3 |  | Бондарев И.И. |  |
|  | электрооборудования |  |  | 22,4 | 20.06.2014 | 22.08.2014 |  | 22,4 |  | Алябьев В.Д. |  |
|  | газового |  |  | 8,0 | 16.05.2014 | 29.08.2014 |  | 8,0 |  | Палфинов Ю.В. |  |
| 2 | Ревизия и ремонт оборудования мазутонасосной станции |  |  | 12,6 | 20.06.2014 | 14.08.2014 |  | 12,6 |  | Конопелько В.Н. |  |
| 3 | Ревизия и ремонт оборудования станции сточных вод |  |  | 12,4 | 23.05.2014 | 17.06.2014 |  | 12,4 |  | Конопелько В.Н. |  |
| 4 | Ремонтно-строительные работы |  |  | 44,0 | 25.04.2014 | 30.09.2014 |  | 44,0 |  | Конищев И.Д. |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 184,0 |  |  |  | 184,0 |  |  |  |
| Котельные, ЦТП |
| 1 | Текущий ремонт котлов - 26 шт. |  |  | 26,9 | 12.05.2014 | 29.08.2014 |  | 38,9 |  | Конопелько В.Н. |  |
| 2 | Ревизия и ремонт насосного оборудования котельных и ЦТП. |  |  | 44,5 | 12.05.2014 | 29.08.2014 |  | 77,8 |  | Конопелько В.Н. |  |
| 3 | Ревизия и ремонт оборудования химводоподготовки на котельных |  |  | 19,2 | 12.05.2014 | 29.08.2014 |  | 29,0 |  | Конопелько В.Н. |  |
| 4 | Ревизия и ремонт водоподогревателей на ЦТП и котельных |  |  | 17,3 | 12.05.2014 | 29.08.2014 |  | 33,7 |  | Конопелько В.Н. |  |
| 5 | Выполнить ППР на ГРП, ГРУ котельных и горелках котлов |  |  | 4,5 | 12.05.2014 | 29.08.2014 |  | 9,0 |  | Палфинов Ю.В. |  |
| 6 | Выполнить ревизию и ремонт оборудования КИП и А на котельных и ЦТП, произвести ремонт приборов, подготовить их к госповерке |  |  | 24,4 | 12.05.2014 | 29.08.2014 |  | 34,5 |  | Бондарев И.И. |  |
| 7 | Госповерка приборов КИПиА |  |  | 190,0 | 12.05.2014 | 29.08.2014 |  | 300,0 |  | Бондарев И.И. |  |
| 8 | Произвести проверку газоходов котельных силами ВДПО |  |  | 21,0 | 06.08.2014 | 05.09.2014 |  | 21,0 |  | Палфинов Ю.В. |  |
| 9 | Выполнить ревизию оборудования подстанций 1ТП, 2ТП, 3 ТП, РУ -10 кВ. |  |  | 18,0 | 02.07.2014 | 15.08.2014 |  | 18,0 |  | Алябьев В.Д. |  |
| 10 | Выполнить ревизию электродвигателей насосов, дымососов, вентиляторов котельных и ЦТП |  |  | 31,6 | 02.07.2014 | 15.08.2014 |  | 43,0 |  | Алябьев В.Д. |  |
| 11 | Выполнить ревизию электрооборудования силовых шкафов котельных, ЦТП и подкачивающей станции №38 |  |  | 19,2 | 02.07.2014 | 15.08.2014 |  | 31,2 |  | Алябьев В.Д. |  |
| 12 | Настройка, регулирование и опробование электрооборудования |  |  | 10,0 | 18.08.2014 | 29.08.2014 |  | 10,0 |  | Алябьев В.Д. |  |
| 13 | Проведение пробных розжигов котлов |  |  | 2,0 | 03.09.2014 | 11.09.2013 |  | 2,0 |  | Листратенко С.П. |  |
| 14 | Выполнение строительных работ по котельным и ЦТП |  |  | 24,6 | 21.04.2014 | 31.08.2013 |  | 90,3 |  | Конищев И.Д. |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 453,2 |  |  |  | 453,2 |  |  |  |
| Тепловые сети |
| 1 | Установка заглушек перед гидравлическими испытаниями. |  |  | 1,50 |  | 28.04.2014 |  | 1,50 |  | Кателкин Н.И. |  |
| 2 | Проведение гидравлических испытаний давлением 16 атм. |  |  | 8,00 |  | 13.05.2014 |  | 8,00 |  |  |  |
| 3 | Ремонт дефектных участков теплотрассы по результатам испытаний. |  |  | 150,00 |  | 14.05.2014 |  | 150,00 |  |  |  |
| 4 | Выполнить очистку тепловых камер от мусора. | шт. | 29 | 3,50 |  | 09.04.2014 |  | 32,50 |  |  |  |
| 5 | Замена задвижек: |  |  | 30,00 |  | 01.09.2014 |  | 30,00 |  |  |  |
|  | Ду200мм |  | 3 |  |  | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |
|  | Ду150мм |  | 2 |  |  | 01.09.2014 |  |  |  |  |  |
|  | Ду100мм | шт. | 12 |  |  | 01.09.2014 |  | 12,00 |  |  |  |
|  | Ду80мм | шт. | 11 |  |  | 01.09.2014 |  | 11,00 |  |  |  |
|  | Ду50мм | шт. | 6 |  |  | 01.09.2014 |  | 6,00 |  |  |  |
| 6 | Заменить участок теплосети от опуска до ТК дома Микрорайон I, д.18 с Ø426мм на Ø159мм | п/м в 1-но трубн. исп. | 56 | 40,0 |  | 01.09.2014 |  | 96,00 |  |  |  |
| 7 | Заменить сети ГВС и тепловые сети от ТК дома ул.Машиностроителей д.16/1 до подвала дома ул.Машиностроителей, д.16 в ППУ изоляции: тепловые сети Ø133 мм сети ГВС Ø133 мм / Ø108 мм | п/м | 46 23/23 | 60,00 |  | 01.09.2014 |  | 60,00 |  |  |  |
| 8 | Заменить теплосеть на территории школы №9 Ø219 мм | п/м в 2-х трубн. исп. | 140 | 30,00 |  | 01.09.2014 |  | 170,00 |  |  |  |
| 9 | Заменить сети ГВС и тепловые сети от ТК д/сада №9 до дома микрорайон I, д.11: тепловые сети Ø133 мм сети ГВС Ø76 мм / Ø57 мм | п/м | 120 60/60 | 30,00 |  | 01.09.2014 |  | 30,00 |  |  |  |
| 10 | Заменить сети ГВС и тепловые сети от ТК до подвала дома ул.Заводская, д.1г: тепловые сети Ø76 мм сети ГВС Ø50 мм / Ø32 мм | п/м | 38 19/19 | 15,00 |  | 01.09.2014 |  | 15,00 |  |  |  |
| 11 | Замена участка теплосети Ø133мм между домами ул.Катукова, д.5-д.7 | п/м в 1-но трубн. исп. | 38 | 10,00 |  | 01.09.2014 |  | 48,00 |  |  |  |
| 12 | Перекладка теплосети от ТК дома Микрорайон I, д.17 до ТК на пересечении с ул.Гагарина Ø250мм. | п/м в 2-х трубн. исп. | 142 | 50,00 |  | 01.09.2014 |  | 192,00 |  |  |  |
| 13 | Набивка сальниковых компенсаторов Ø400мм на тепловой сети ул.Машиностроителей. | шт. | 4 | 0,8 |  | 01.09.2014 |  | 4,80 |  |  |  |
| 14 | Выполнить ремонт тепловых камер. | шт. | 8 | 3,5 |  | 16.05.2014 |  | 11,50 |  |  |  |
| 15 | Ревизия запорной арматуры. | шт. | 440 | 21,00 |  | 21.05.2014 |  | 461,00 |  |  |  |
| 16 | Выполнить тепловую изоляцию отремонтированных участков тепловых сетей и сетей ГВС | п/м | 900 | 8,00 |  | июль |  | 908,00 |  |  |  |
| 17 | Устранение дефектов на теплосетях после повторных гидравлических испытаний |  |  | 30,00 |  | 22.08.2014 |  | 30,00 |  |  |  |
| 18 | Снятие заглушек на вводах у потребителей |  |  | 2,50 |  | 24.08.2014 |  | 2,50 |  |  |  |
| 19 | Промывка тепловых сетей перед пуском. |  |  | 3,50 |  | 27.08.2014 |  | 3,50 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 497,30 | 0,00 |  |  | 497,30 |  |  |  |
| Предприятие |
| 1 | Приобретение труб |  |  | 600,0 |  | май |  | 600,0 |  | Новикова Г.В. |  |
| 2 | Приобретение задвижек |  |  | 240,0 |  | май |  | 240,0 |  |  |  |
| 3 | Создание аварийно-страхового запаса |  |  | 400,0 |  | май |  | 400,0 |  |  |  |
| 4 | Приобретение соли |  |  | 350,0 |  | в теч. года |  | 350,0 |  |  |  |
| 5 | Приоберение соли таблетированной |  |  | 1700,0 |  | в теч. года |  | 1700,0 |  |  |  |
| 6 | Приобретение теплоизоляционных материалов |  |  | 130,0 |  | май 2014 |  | 130,0 |  |  |  |
| 7 | Приобретение антикоррозионных материалов |  |  | 50,0 |  | май 2014 |  | 50,0 |  |  |  |
| 8 | Приобретение сварочных материалов (кислород, пропан, ацетилен, электроды и т.п.) |  |  | 400,0 | май | сент. 2014 |  | 400,0 |  |  |  |
| 9 | Приобретение запчастей и материалов для ремонта блочно-модульных котельных |  |  | 500,0 | апрель- | август |  | 500,0 |  |  |  |
| 10 | Приобретение строительных материалов |  |  | 200,0 | апрель- | август |  | 200,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 4570,0 |  |  |  | 4570,0 |  |  |  |
| Прочие работы |
| 1 | Экспертиза зданий, сооружений, оборудования |  |  | 730,0 |  | 01.09.2014 |  | 730,0 |  | Киевцев Д.В. |  |
| 2 | Проведение режимной наладки котлов котельных. |  |  | 50,0 |  | в теч. года |  | 50,0 |  | Макеева Е.А. |  |
| 3 | Проведение режимной наладки установок ХВО. |  |  | 12,0 |  | в теч. года |  | 12,0 |  |  |  |
| 4 | Содержание и ремонт автотракторной техники |  |  | 130,0 |  | в теч. года |  | 130,0 |  | Белых И.В. |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 922,0 |  |  |  | 922,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 6661,65 |  |  |  | 6661,65 |  |  |  |
| МУП «Водоканал» г.Мценска |  |
|  | Водозаборные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  | нач.вод.уч. Касауров В.В. |  |
| 1 | Демонтаж и монтаж насосного оборудования | шт. | 6 | 8,0 | 01.04.2014 | 02.09.2014 |  | 8,0 |  |  |  |
| 2 | Замена задвижек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-100мм | шт. | 3 | 9,0 | 29.04.2014 | 07.05.2014 |  | 9,0 |  |  |  |
|  | Д-150мм | шт. | 2 | 15,0 | 19.06.2014 | 20.06.2014 |  | 15,0 |  |  |  |
| 3 | Замена обратных клапанов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-100мм | шт. | 3 | 7,0 | 29.04.2014 | 07.05.2014 |  | 7,0 |  |  |  |
|  | Д-150мм | шт. | 2 | 6,0 | 24.06.2014 | 25.06.2014 |  | 6,0 |  |  |  |
| 4 | Замена водоподъемных труб на скважине № 18 | м. | 24 | 17,8 | 26.06.2014 | 27.06.2014 |  | 17,8 |  |  |  |
| 5 | Ремонт оголовков резервуаров | шт. | 4 | 6,0 | 30.04.2014 | 05.05.2014 |  | 6,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 68,8 |  |  |  | 68,8 |  |  |  |
|  | Водопроводные сети: |  |  |  |  |  |  |  |  | нач.вод.уч. Касауров В.В. |  |
| 1 | Замена ветхих сетей | м. | 800 | 244,0 | 01.07.2014 | 29.08.2014 |  | 244,0 |  |  |  |
| 2 | Ремонт и бетонирование колодцев | шт. | 24 | 20,0 | 28.04.2014 | 06.06.2014 |  | 20,0 |  |  |  |
| 3 | Ремонт площадок вокруг в/колонок | шт. | 18 | 18,6 | 16.06.2014 | 27.06.2014 |  | 18,6 |  |  |  |
| 4 | Замена задвижек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-100мм | шт. | 6 | 24,0 | 29.07.2014 | 06.08.2014 |  | 24,0 |  |  |  |
|  | Д-150мм | шт. | 6 | 28,4 | 28.04.2014 | 07.05.2014 |  | 28,4 |  |  |  |
|  | Д-200мм | шт. | 2 | 22,0 | 02.06.2014 | 06.06.2014 |  | 22,0 |  |  |  |
| 5 | Ремонт задвижек | шт. | 20 | 4,0 | 17.05.2014 | 05.09.2014 |  | 4,0 |  |  |  |
| 6 | Замена пожарных гидрантов | шт. | 1 | 12,2 | 20.06.2014 | 20.06.2014 |  | 12,2 |  |  |  |
| 7 | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 12 | 3,0 | 21.04.2014 | 05.09.2014 |  | 3,0 |  |  |  |
| 8 | Замена в/колонок | шт. | 6 | 32,4 | 19.05.2014 | 05.09.2014 |  | 32,4 |  |  |  |
| 9 | Ремонт в/колонок | шт. | 40 | 8,2 | 07.04.2014 | 09.09.2014 |  | 8,2 |  |  |  |
| 10 | Замена люков | шт. | 12 | 26,4 | 27.05.2014 | 06.06.2014 |  | 26,4 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 443,2 |  |  |  | 443,2 |  |  |  |
|  | Канализационные сети: |  |  |  |  |  |  |  |  | мастер кан.уч. Лапшинов А.Н. |  |
| 1 | Ремонт и бетонирование колодцев | шт. | 30 | 14,0 | 12.05.2014 | 16.08.2014 |  | 14,0 |  |  |  |
| 2 | Чистка колодцев | шт. | 780 | 8,0 | 08.04.2014 | 28.08.2014 |  | 8,0 |  |  |  |
| 3 | Замена люков | шт. | 18 | 36,8 | 12.05.2014 | 28.08.2014 |  | 36,8 |  |  |  |
| 4 | Промывка кан. сетей | км | 24 | 15,2 | 08.04.2014 | 28.08.2014 |  | 15,2 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 74,0 |  |  |  | 74,0 |  |  |  |
|  | Канализационные насосные станции: |  |  |  |  |  |  |  |  | нач.кан.уч. Фурсов В.Н. |  |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 2 | 6,0 | 21.07.2014 | 08.08.2014 |  | 6,0 |  |  |  |
| 2 | Замена задвижек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-300 мм | шт. | 1 | 20,8 | 18.06.2014 | 18.06.2014 |  | 20,8 |  |  |  |
|  | Д-250мм | шт. | 1 | 17,2 | 22.08.2014 | 22.08.2014 |  | 17,2 |  |  |  |
| 3 | Замена обратных клапанов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-250мм | шт. | 1 | 40,0 | 25.08.2014 | 25.08.2014 |  | 40,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 84,0 |  |  |  | 84,0 |  |  |  |
|  | Очистные сооружения: |  |  |  |  |  |  |  |  | нач.кан.уч. Фурсов В.Н. |  |
| 1 | Капитальный и текущий ремонт насосного оборудования | шт. | 6 | 12,0 | 19.05.2014 | 13.06.2014 |  | 12,0 |  |  |  |
| 2 | Чистка иловой карты | шт. | 1 | 4,0 | 01.07.2013 | 31.07.2013 |  | 4,0 |  |  |  |
| 3 | Замена задвижек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Д-250мм | шт. | 2 | 29,2 | 24.06.2014 | 05.06.2014 |  | 29,2 |  |  |  |
| 4 | Ремонт песколовки /замена элеватора/ | шт. | 1 | 7,6 | 18.08.2014 | 19.08.2014 |  | 7,6 |  |  |  |
| 5 | Ремонт илоуплотнителя /бетонной кромки/ | шт. | 1 | 3,2 | 02.07.2014 | 04.07.2014 |  | 3,2 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 56,0 |  |  |  | 56,0 |  |  |  |
|  | Ремонт производственно-бытовых помещений: |  |  |  |  |  |  |  |  | мастер РСУ Ларкин Н.М. |  |
| 1 | Ремонт кровли | м2 | 300 | 60,0 | 01.07..2014 | 31.07.2014 |  | 60,0 |  |  |  |
| 2 | Ремонт производственных помещений | шт. | 2 | 42,0 | 01.07..2014 | 29.08.2014 |  | 42,0 |  |  |  |
| 3 | Ремонт бытовых помещений | шт. | 2 | 32,0 | 02.06..2014 | 27.06.2014 |  | 32,0 |  |  |  |
| 4 | Закладка оконных проемов стеклоблоками | шт | 5 | 50,0 | 25.06.2014 | 05.09.2014 |  | 50,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 184,0 |  |  |  | 184,0 |  |  |  |
|  | Ремонт автотранспорта и спецтехники: |  |  |  |  |  |  |  |  | инж. по трансп. Титов А.Г. |  |
| 1 | ГАЗ 3307 | шт. | 1 | 60,0 | 11.05.2014. | 15.05.2014. |  | 60,0 |  |  |  |
| 2 | Экскаватор ЭО 2626 | шт. | 1 | 40,0 | 02.06.2014 | 13.06.2014 |  | 40,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 1010,0 |  |  |  | 1010,0 |  |  |  |
|  | Приобретение оборудования и формирование запаса материально-технических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  | инженер .по компл.оборуд. Лысенко В.Н. |  |
| 1 | Насосы погружные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -ЭЦВ-12-160-100 | шт. | 1 | 77,0 | 02.09.2014 | 01.09.2014 |  | 77,0 |  |  |  |
|  | -ЭЦВ-10-65-110 | шт. | 2 | 112,0 | 28.05.2014 | 28.05.2014 |  | 112,0 |  |  |  |
|  | -ЭЦВ-8-25-100 | шт. | 1 | 33,0 | 21.08.2014 | 21.08.2014 |  | 33,0 |  |  |  |
|  | -ЭЦВ-6-16-110 | шт. | 1 | 28,0 | 30.06.2014 | 30.06.2014 |  | 28,0 |  |  |  |
|  | -ЭЦВ-6-10-110 | шт. | 1 | 20,0 | 28.07.2014 | 28.07.2014 |  | 20,0 |  |  |  |
|  | Итого: |  |  | 270,0 |  |  |  | 270,0 |  |  |  |
| 2 | Матер-технич. ресурсы |  |  | 230,0 | 01.05.2014 | 01.09.2014 |  | 230,0 |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям: |  |  | 1510,0 |  |  |  | 1510,0 |  |  |  |
| Раздел 5. Подготовка объектов энергетики |  |
| Мценский РЭС филиала ОАО "МРСК Центра" -" Орелэнерго" |  |
| 1. | ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 92а ул.Заводская. |  |  |  |  | 01.09.2014 |  |  |  | мастер |  |
|  | замена опор, пролетов, вводов | шт | 9 | 166,1 | 01.09 |  |  | 166,1 |  | Звездкин Р.Б. |  |
| 2. | ВЛ 0,4кВ № 2(гаражи) ЗТП 54 |  |  |  |  | 01.09.2014 |  |  |  | мастер |  |
|  | замена опор, пролетов, вводов | шт | 9 | 162,0 | 01.08. |  |  | 162,0 |  | Звездкин Р.Б. |  |
| 3. | Перетяжка проводов на ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 01.09.2014 |  |  |  | мастер |  |
|  |  | км | 0,675 | 0,9 | 01.09 |  |  | 0,9 |  | Звездкин Р.Б. |  |
| 4. | Ремонт КЛ-10 кВ | км | 0,73 | 58,4 | 01.04 | 01.09.2014 |  | 58,4 |  | мастер |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернышев А.А. |  |
| 5. | Испытание кабельных линий | отр. | 21 | 24,7 | 05.05 | 01.09.2014 |  | 24,7 |  | мастер |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кидинкин А.М. |  |
| 6. | Очистка трассы ВЛ от поросли | км | 5,86 | 42,3 | 09.01 | 01.09.2014 |  | 42,3 |  | мастер |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Звездкин Р.Б. |  |
| 7. | Ремонт кровли зданий ЦРП-1, ЗТП - 38, |  |  |  |  | 01.09.2014 |  |  |  | инженер |  |
|  | ЗТП - 45, ЗТП - 37 | объект | 4 | 82,2 | 12.05 |  |  | 82,2 |  | Башкиров И.В. |  |
| 8. | Ремонт дверей ТП | шт | 3 | 52,5 | 01.05. | 01.09.2014 |  | 52,5 |  | инженер |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Башкиров И.В. |  |
|  | Итого по объектам энергетики: |  |  | 589,1 |  |  | 0 | 589,1 |  |  |  |
| Раздел 6. Подготовка объектов бюджетной сферы |  |
| Учреждения образования |  |
|  | I.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приказ по учреждениям образования о подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  | руководители ОУ |  |
| 2 | Разработка мероприятий по подготовке учреждений образования к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г. |  |  |  | февраль | март |  |  |  | руководители ОУ |  |
| 3 | Гидравлические испытания системы отопления учреждения образования |  |  |  | 01.07.2014 | 20.08.2014 |  |  |  | Зам. диркторов по АХР ОУ |  |
| 4 | Приемка учреждений образования к новому учебному году |  |  |  | 22.07.2014 | 26.08.2014 |  |  |  | нач.Управления образования |  |
| 5 | Получение паспортов готовности учреждений образования |  |  |  |  | до 24.08.2014 |  |  |  | руководители ОУ |  |
|  | II. Подготовка учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Школа №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена труб отопления, водопровода, задвижек | п.м | 15 |  | 01.06.2014 | 01.08.2014 |  |  |  | Зам. директора |  |
|  | Ревизия теплового узла | шт. | 4 |  | 03.06.2014 | 01.08.2014 |  |  |  | директор ОУ |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Школа №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка монометров | шт | 2 | 0,3 | июнь | июнь | 0,3 |  |  |  |  |
| 2 | поверка счетчика хол. воды | шт | 1 | 0,5 | июнь | июнь | 0,5 |  |  | зам директора по АХР |  |
|  |  |  |  | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Требуется: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | замена труб отопления | м.п. | 20 | 40 | июль | август | 40 |  |  |  |  |
| 2 | замена радиаторов | шт | 9 | 18 | июль | август | 18 |  |  |  |  |
| 3 | замена труб водопровода | м.п. | 25 | 20 | июль | август | 20 |  |  |  |  |
| 4 | замена задвижки д.100 | шт | 1 | 5 | июль | август | 5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 83,00 |  |  | 83,00 |  |  | Клюенкова Г.Ю. |  |
|  | Школа №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы отопления | п.м | 22 | 15,50 | 01.07.2014 | 31.07.2014 |  |  |  | директор, зам. директора по АХР |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Школа №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поверка манометров с последующей их опломбировкой | шт. | 4 | 1,00 | май | июнь | 1,00 |  |  | директор, зам. директора по АХР |  |
| 2 | Обучение персонала по теплу | чел. | 1 | 1,20 | май | август | 1,20 |  |  | зам. директора по АХР |  |
|  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы отопления (ликвидация хомутов) | шт. | 11 | 2,50 | май | август | 2,50 |  |  | зам. директора по АХР |  |
| 2. | Замена водопроводных кранов на шаровые | шт. | 5 | 2,00 | май | август | 2,00 |  |  | зам. директора по АХР |  |
|  | Итого: |  |  | 6,70 |  |  | 6,70 |  |  |  |  |
|  | Лицей №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена труб | м2 | 30 | 7,20 | июнь | август | 7,20 |  |  | зам. директора по АХР |  |
| 2 | Замена радиаторов | шт. | 5 | 17,50 | июнь | август | 17,50 |  |  |  |  |
| 3 | Замена задвижки дм.100 мм | шт. | 1 | 3,50 | июнь | июль | 3,50 |  |  |  |  |
| 4 | Замена оконных рам | шт. | 1 | 2,00 | 15.06.2014 | 16.07.2014 | 2,00 |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт оконных створок | шт. | 12 | 5,90 | 24.03.2014 | 30.05.2014 | 5,90 |  |  |  |  |
| 6 | Остекление | м2 | 24 | - | июнь | июль | - |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 36,10 |  |  | 36,10 |  |  |  |  |
|  | Школа №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена труб отопления и водопровода | м/п | 10 | 2 | 28.06.2014 | 20.07.2014 | 2,00 |  |  | зам. директора по АХЧ |  |
| 2 | Поверка теплосчетчика | шт. | 1 | 6,3 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 6,30 |  |  | зам. директора по АХЧ |  |
| 3 | Замена радиатора | шт. | 2 | 8 | 28.06.2014 | 20.07.2014 | 8,00 |  |  | зам. директора по АХЧ |  |
| 4 | Замена вентилей | шт. | 10 | 5 | 18.05.2014 | 20.07.2014 | 5,00 |  |  | зам. директора по АХЧ |  |
| 5 | Замена манометров | шт. | 8 | 1,3 | 01.06.2014 | 01.07.2014 | 1,30 |  |  | зам. директора по АХЧ |  |
| 6 | Остекление | м2 | 24 |  | 10.04.2014 | 10.08.2014 |  |  |  | зам. директора по АХЧ |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 22,60 |  |  | 22,60 |  |  |  |  |
|  | Школа №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена оконных блоков | шт | 4 | 60 | 30.06.2014 | 30.09.2014 | 60 - наказы избирателей |  |  | зам. директора по АХЧ |  |
| 2 | Поверка теплосчетчика | шт | 1 | 2,5 | июнь |  | 2,5 |  |  |  |  |
| 3 | Поверка монометров | шт | 3 | 1,5 | июль |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 4 | Промывка системы отопления | шт | 1 | 5,00 | июль |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 5 | Обучение персонала по теплоэнергетическим установкам | чел | 1 | 2,00 | 01.04.2014 |  | 2,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 71,00 |  |  | 71,00 |  |  |  |  |
|  | Школа №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | промывка системы отопления | шт | 1 | 8 | май | июнь | 8,00 |  |  | Зам. Диретора по АХЧ |  |
| 2 | поверка монометров | шт | 4 | 3 | июль | июль | 3,00 |  |  | Директор |  |
| 3 | обучение персонала по теплу | чел | 1 | 2,5 | июль | июль | 2,50 |  |  | Зам. директора |  |
| 4 | приобретение и замена радиаторов отопления | шт | 5 | 7,5 | май | июнь | 7,5 |  |  | зам. директора |  |
| 5 | приобретение и замена вентилей | шт. | 4 | 2,4 | май | июнь | 2,4 |  |  | зам.директора |  |
| 6 | поверка счетчиков хол. воды | шт | 1 | 1,5 | июнь | июль | 1,50 |  |  | Зам. Диретора по АХЧ |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 24,9 |  |  | 24,90 |  |  |  |  |
|  | Гимназия |  |  |  |  |  |  |  |  | Зам. Диретора по АХЧ |  |
| 1 | поверка водосчетчика | шт | 1 | 1,44 | июль | август | 1,44 |  |  |  |  |
| 2 | поверка теплосчетчика | шт. | 1 | 10 | июль | август | 10 |  |  |  |  |
| 3 | поверка монометра | шт. | 1 | 5 | июль | август | 5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 16,44 |  |  | 16,44 |  |  |  |  |
|  | д/сад №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гидравлические испытания системы отопления | шт | 2 |  | июнь | июль |  |  |  | заведующая МДОУ |  |
| 2 | огнезащитная пропитка деревянных конструкций | шт | 1 | 50,00 | июнь | июль | 50,00 |  |  | завхоз |  |
| 3 | замеры сопротивления | шт | 2 | 7,00 | июнь | июль | 7,00 |  |  | завхоз |  |
| 4 | Поверка манометров | шт | 1 | 0,70 | июнь | июль | 0,70 |  |  | завхоз |  |
| 5 | Замена радиаторов | сек | 6 | 1,70 | июнь | июль | 1,70 |  |  |  |  |
| 6 | Замена вентилей | шт | 10 | 2,00 | июнь | июль | 2,00 |  |  |  |  |
| 7 | Замена труб отопления | м | 14 | 10,00 | июнь | июль | 10,00 |  |  | завхоз |  |
| 8 | Обучение ответственного | шт | 3 | 9,70 | март | июль | 9,70 |  |  | заведующая МДОУ |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 81,10 |  |  | 81,10 |  |  |  |  |
|  | д/сад №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена труб отопления | М | 60 | 2,4 | Май | Июль | 2,4 |  |  | заведующая МДОУ, завхоз |  |
| 2 | Ревизия элеваторного узла |  |  |  | Май | Июль |  |  |  |  |  |
| 3 | Промывка систем отопления |  |  |  | Май | Июль |  |  |  |  |  |
| 4 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  | Июль | Июль |  |  |  |  |  |
| 5 | Поверка манометра | Шт. | 2 | 2 | Июнь | Июнь | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Окраска труб системы отопления (масляная краска) | Банка | 3 | 1,2 | Июнь | Июль | 1,2 |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение пенофола для изоляции труб систем отопления | Рулон | 6 | 2,5 | Июнь | Июль | 2,5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 8,1 |  |  | 8,10 |  |  |  |  |
|  | д/сад №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | замена вентелей | шт | 5 | 0,7 | май | июль | 0,7 |  |  | завхоз |  |
| 2 | ревизия запорной арматуры | шт |  |  | май | май |  |  |  | завхоз |  |
| 3 | Замена регистров отопления | м | 25 | 2 | май | июнь | 2 |  |  | завхоз |  |
| 4 | промывка системы отопления |  |  |  | май | июнь |  |  |  | завхоз, рабочий |  |
| 5 | Проведение гидравлических испытаний |  |  |  | июнь | июнь |  |  |  | завхоз, рабочий |  |
| 6 | поверка монометров | шт | 2 | 0,6 | июнь | июнь | 0,6 |  |  | завхоз |  |
| 7 | замена задвижки | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска труб системы отопления (масляная краска) | банка 1л | 2 | 0,3 | май | май | 0,3 |  |  | завхоз |  |
| 9 | обучение ответственного по отоплению | ч | 1 | 3,0 | август | август | 3,0 |  |  | завхоз |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 6,60 |  |  | 6,60 |  |  |  |  |
|  | д/сад №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена вентилей |  |  | 2,0 | июнь | июнь | 2,0 |  |  |  |  |
| 4 | замена задвижки | шт | 1 | 3,0 | мй | июнь | 3,0 |  |  | заведующая МДОУ |  |
|  | Замена труб системы отопления системы отопления | м | 40 | 14,0 | июль | июль | 14,0 |  |  |  |  |
| 5 | Замена труб системы системы водоснабжения | м | 5 | 1,5 | июль | июль | 1,5 |  |  | завхоз |  |
| 6 | Замена радиаторов отопления | шт | 2 | 8,0 | июль | июль | 8,0 |  |  | завхоз |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 28,50 |  |  | 28,50 |  |  |  |  |
|  | д/сад №7 |  |  |  |  |  |  |  |  | заведующая МДОУ |  |
| 1 | Опрессовка тепл.системы | . |  |  | август | август |  |  |  |  |  |
|  | Поверка манометров |  | 2 шт | 1,9 | июль | июль | 1,9 |  |  |  |  |
|  | Обучение ответственного по теплохозяйству |  | 1 чел. | 3,9 | август | август | 3,9 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 5,80 |  |  | 5,80 |  |  |  |  |
|  | д/сад №9 |  |  |  |  |  |  |  |  | заведующая МДОУ |  |
| 1 | Обучение ответственного за тепловое хозяйство | чел. | 1 | 2,5 | июль | июль | 2,5 |  |  |  |  |
| 2 | Госповерка манометров | шт | 2 | 0,3 | июнь | июнь | 0,3 |  |  |  |  |
| 3 | Опрессовка тепл.системы |  |  |  | август | август |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена радиатора | шт. | 1 | 2,1 | июнь | июнь | 2,1 |  |  |  |  |
| 5 | Утепление труб отопл. | м | 500 | 2 | июнь | август | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Замена задвижки | шт | 1 | 3,5 | июль | июль | 3,5 |  |  | зам. По АХЧ |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,40 |  |  | 10,40 |  |  |  |  |
|  | д/сад №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сантехнического оборудования |  |  | 5,00 | май | сентябрь | 5,00 |  |  | зам. По АХЧ |  |
| 2 | Ремонт отопления, водоснабжения, канализации |  |  | 10,00 | май | сентябрь | 10,00 |  |  |  |  |
| 3 | Замена дверных и оконных блоков |  |  | 68,00 | май | сентябрь | 68,00 |  |  |  |  |
| 4 | Промывка системы отопления |  |  |  | июнь | июнь |  |  |  | заведующая МДОУ |  |
| 5 | Поверка манометров | шт | 2 | 0,6 | июнь | июнь | 0,6 |  |  |  |  |
| 6 | Поверка теплосчетчиков | шт | 2 | 6,0 | июнь | июнь | 6,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 89,60 |  |  | 89,60 |  |  |  |  |
|  | д/сад №11 |  |  |  |  |  |  |  |  | заведующая МДОУ |  |
| 1 | Промывка системы отопления |  |  | 0,0 | май | июнь | 0,0 |  |  |  |  |
| 2 | Поверка манометров | шт | 2 | 1,0 | май | июнь | 1,0 |  |  |  |  |
| 3 | Поверка теплосчетчиков | шт | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение радиаторов для замены системы отопления | шт | 2 | 7,0 | май | июнь | 7,0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |  |
|  | д/сад №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | замена труб отопления | п.м. | 15 | 12 | май | июль | 12 |  |  | зам. по АХЧ |  |
| 2 | замена вентилей | шт. | 3 | 1 | май | август | 1 |  |  |  |  |
| 3 | поверка монометров | шт. | 2 | 2 | июнь | август | 2 |  |  |  |  |
| 4 | обучение персонала по теплу | чел | 1 | 6 | июнь | июль | 6 |  |  | заведующая |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 21,00 |  |  | 21,00 |  |  |  |  |
|  | д/сад №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частичный ремонт кровли | кв.м | 38 | 95 | май | июнь | 95 |  |  | заведующая МДОУ |  |
|  | Обучение персонала по энерго-телплобезопасности | чел. | 1 | 4,6 | июнь | сентябрь | 4,6 |  |  | заведующая МДОУ |  |
|  | Ремонт системы отопления | п.м | 13 | 34 | июль | июль | 34 |  |  | заведующая МДОУ |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 133,60 |  |  | 133,60 |  |  |  |  |
|  | д/сад №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ремонт системы отопления и водоснабжения |  |  | 8 |  |  | 8,00 |  |  | Заведующая МБДОУ |  |
| 2 | Обучение ответственного за тепловое хозяйство | чел | 1 | 2,2 |  |  | 2,20 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 10,2 |  |  | 10,20 |  |  |  |  |
|  | д/сад №15 |  |  |  |  |  |  |  |  | зав. Бочарова З.В. |  |
| 4 | Ревизия запорной арматуры теплового узла |  |  | 6,00 | май | июнь | 6,00 |  |  | зам. По АХЧ Тимохина Г.В. |  |
| 5 | Промывка системы отопления |  |  |  | июнь | июль |  |  |  |  |  |
| 6 | проведение гидравлических испытаний |  |  | 1,00 | июнь | июль | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Изоляция труб |  |  | 6,00 | май | октябрь | 6,00 |  |  |  |  |
|  | Обучение специалиста по теплу |  |  | 2,50 | май | июль | 2,50 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 15,50 |  |  | 15,50 |  |  |  |  |
|  | Всего по учреждениям образования |  |  | 695,44 |  |  | 695,44 |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |
| МБУ "Мценский Дворец культуры" |  |
| 1 | установка заглушек на элеваторном узле | шт |  | 0,30 | май | май |  |  | 0,30 | Перетятько А.Н. |  |
| 2 | замена задвижки теплового узла | шт | 1 | 6,00 | май | август |  |  | 6,00 | Перетятько А.Н. |  |
| 3 | ремонт, ревизия запорной арматуры |  |  | 1,00 | май | август |  |  | 1,00 | Перетятько А.Н. |  |
| 4 | замена трубопровода на разлив отопления | м.п. | 6 | 1,10 | май | июнь |  |  | 1,10 | Перетятько А.Н. |  |
| 5 | проведение госповерки кип (термопреобрезователи) | шт | 2 | 3,00 | май | июль |  |  | 3,00 | Перетятько А.Н. |  |
| 6 | покраска теплоузла |  |  | 0,35 | май | август |  |  | 0,35 | Перетятько А.Н. |  |
| 7 | промывка, опрессовка системы отопления |  |  |  | июнь | июль |  |  |  | Перетятько А.Н. |  |
| 8 | замена окон | шт | 21 | 306,04 | июль | август |  |  | 306,04 | Перетятько А.Н. |  |
|  | итого |  |  | 317,79 |  |  |  |  | 317,79 |  |  |
| МБУ "Мценский парк культуры и отдыха" |  |
| 1 | утепление окон | шт | 4 | 0,1 | октябрь | октябрь |  |  | 0,1 | Седелкин В.И. |  |
|  | итого |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |
| МБУ ДО "Мценская детская школа искусств" |  |
| 1 | ревизия задвижек, набивка сальников, поверка соединительных труб, ревизия кранов |  |  |  | май | июнь |  |  |  | Кошиварников В.М. |  |
| 2 | поверка манометров | шт | 2 | 1,00 | май | июнь | 1,00 |  |  | Лысякова Т.А. |  |
| 3 | пневмо-гидравлическая промывка системы отопления |  |  | 30,00 | июнь | июль | 30,00 |  |  | Лысякова Т.А. |  |
| 4 | проведение гидравлических испытаний |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Лысякова Т.А. |  |
| 5 | представление паспорта готовности |  |  |  | август |  |  |  |  | Лысякова Т.А. |  |
| 6 | установка теплоотражающей изоляции за радиаторами системы отопления | шт | 40 | 5,00 | июнь | июль | 5,00 |  |  | Лысякова Т.А. |  |
| 7 | замена дверей пожарного выхода | шт | 2 | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 | Лысякова Т.А. |  |
| 8 | замена окон на стеклопакеты | шт | 5 | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 | Лысякова Т.А. |  |
| 9 | обучение персонала | чел | 2 | 6,00 | июнь | октябрь | 6,00 |  |  | Лысякова Т.А., Афонин В.М. |  |
| 10 | покраска и утепление окон | шт | 30 | 5,00 | июль | август | 5,00 |  |  | Лысякова Т.А. |  |
| 11 | ремонт приямков | шт | 6 | 10,00 | июль | август | 10,00 |  |  | Лысякова Т.А. |  |
| 12 | замена линолеума в классах | шт | 4 | 20,00 | июль | август |  |  | 20,00 | Лысякова Т.А. |  |
| 13 | покраска панелей подвального помещения |  |  | 5,00 | июль | август | 5,00 |  |  | Лысякова Т.А. |  |
| 14 | покраска пола в подвальном помещении |  |  | 3,00 | июль | август | 3,00 |  |  | Лысякова Т.А. |  |
|  | итого |  |  | 175,00 |  |  | 65,00 |  | 110,00 |  |  |
| МБОУ ДОД "Мценская детская художественная школа" |  |
| 1 | Продувка и промывка системы отопления | здан. | 1 | 50,00 | июль | август | 50,00 |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 2 | Опрессовка внутридомовой системы отопления | здан. | 1 | 2,00 | июль | август | 2,00 |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 3 | Капитальный ремонт системы отопления в «Школе кружевниц» | здан. |  | 65,00 | май | июнь | 65,00 |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 4 | Поверка манометров | шт. | 3 | 1,50 | май | июнь | 1,50 |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 5 | Ревизия задвижек | шт. | 4 | 2,00 | июнь | июль | 2,00 |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 6 | Набивка сальников | шт. |  |  | июнь | июль |  |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 7 | Поверка соединительных труб | шт. |  |  | июнь | июль |  |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 8 | Смена оконных блоков | шт. | 5 | 70,00 | октябрь | февраль |  |  | 70,00 | Савушкина М.А. |  |
| 9 | Утепление оконных проемов |  |  |  | сентябрь | сентябрь |  |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 10 | Огнезащитная обработка чердачного перекрытия | здан. | 1 | 20,00 | май | июнь | 20,00 |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 11 | Перезарядка огнетушителей | шт. | 8 | 2,00 | май | июнь | 2,00 |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 12 | Замена люминесцентных ламп в светильниках (по мере необходимости) |  |  |  | июнь | июль |  |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 13 | Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования | здан. | 2 | 2,00 | май | июнь | 2,00 |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 14 | Установка теплоотражающих экранов | шт. | 16 |  | июнь | июль |  |  |  | Савушкина М.А. |  |
| 15 | Частичная штукатурка и покраска стен здания | здан. | 1 | 2,00 | май | июнь | 1,00 |  | 1,00 | Савушкина М.А. |  |
|  | итого |  |  | 216,50 |  |  | 145,50 |  | 71,00 |  |  |
| МБУ "Централизованная библиотечная система" |  |
| 1 | ревизия инженерных сетей, радиаторов, запорной арматуры и устранение недостатков |  |  | 30,00 | май | июль | 30,00 |  |  | Абрамов А.Н. |  |
| 2 | проведение опрессовки системы отопления |  |  |  | май | август |  |  |  | Абрамов А.Н. |  |
| 3 | промывка и гидравлическое испытание системы отопления |  |  | 10,00 | май | сентябрь | 10,00 |  |  | Абрамов А.Н. |  |
| 4 | то газового оборудования системы отопления |  |  | 3,00 | май | август | 3,00 |  |  | Абрамов А.Н. |  |
| 5 | демонтаж и поверка газового сигнализатора |  |  | 1,20 | сентябрь | сентябрь | 1,20 |  |  | Абрамов А.Н. |  |
| 6 | устранение недостатков систем отопления |  |  | 10,00 | октябрь | ноябрь | 10,00 |  |  | Абрамов А.Н. |  |
|  | итого |  |  | 54,20 |  |  | 54,20 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по учреждениям культуры: |  |  | 763,59 |  |  | 264,70 |  | 498,89 |  |  |
| МУП "Коммунальщик" |  |
| 1 | Дорожно-эксплуатационный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заготовка песко-соляной смеси | т | 2300 | 2150 | Июнь | Сентябрь | 2150 |  |  | Бушуев А.В. |  |
| 2 | Городская баня, прачечная, гаражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | уплотнение оконных , дверных проемов, укрепление гаражных ворот | 1000 кв.м | 0,2 | 15 | Июнь | Сентябрь |  |  | 15 | Бушуев А.В. |  |
|  | замена ламп на энергосберегающие | шт | 10 | 1,4 | Июнь | Сентябрь |  |  | 1,4 | Бушуев А.В. |  |
| 3 | Спецавтобаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт специализированных машин | Шт. | 10 | 230 | Июнь | Сентябрь |  |  | 230 | Бушуев А.В. |  |
|  | ремонт самосвалов | Шт. | 4 | 50 | Июнь | Сентябрь |  |  | 50 | Бушуев А.В. |  |
|  | ВСЕГО: |  |  | 2446,4 |  |  | 2150 |  | 296,4 |  |  |
| БУЗ ОО "Мценская ЦРБ" |  |
| 1 | Главный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -провести ремонт дверей на тепло-узлах | шт. | 1 |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков и окон на ПВХ | кв.м. | 155 |  | июль | 30 сент. |  |  |  |  |  |
|  | Замена канализационных труб | пог.м | 276 | 1286,93 | июль | 30 сент. |  |  |  |  |  |
| 2 | Акушерский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 50 |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт крыши |  |  | 2509,54 | июль | сент. |  |  |  |  |  |
| 3 | Детский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -провести ремонт дверей на тепло-узлах | шт. | 1 |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
| 4 | Центральная поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -провести ремонт дверей на тепло-узлах | шт. | 1 | 2,5 | июнь |  |  |  |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков и окон на ПВХ | кв.м | 17 | 80 | сент. | октябрь |  |  |  |  |  |
| 5 | Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 6 |  | мюнь | август |  |  |  |  |  |
|  | Замена тепло и водосчетчиков | шт. | 4 | 100 | август | сент. |  |  |  |  |  |
| 6 | Наркологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -провести ремонт дверей на тепло-узлах | шт. | 1 |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков и окон на ПВХ | кв.м. | 13,5 | 70 | сент. | окт. |  |  |  |  |  |
| 7 | Отделение лечебной физкультуры и спортивной медицины |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения, | м | 5 |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
|  | запорную арматуру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -провести опрессовку здания |  |  |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
| 8 | Отделение скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения | м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стоматологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -покрасить: трубы отопления, водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оконных блоков и окон на ПВХ | кв.м | 10,6 | 60 | сент. | окт. |  |  |  |  |  |
| 10 | Патологоанатомическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 2 |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
| 11 | Молочная кухня |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | -провести ревизию запорной арматуры | шт. | 2 |  | июнь | 01 августа |  |  |  |  |  |
| 12 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  | Троицкая Т.А. |  |
|  | - Закупить трубы разных диаметров | м | 100 | 10 | июнь | 1 сент. |  |  |  |  |  |
|  | - Закупить запорную арматуру | шт. | 5 | 8 | июнь | 1 сент. |  |  |  |  |  |
|  | - Закупить радиаторы отопления | шт. | 5 | 12 | июнь | 1 сент. |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО : |  |  | 4141,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: |  |  |  |  |  | 102376,3 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | Средства городского бюджета, в том числе: |  |  |  |  | 4297,6 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | подготовка объектов бюджетной сферы |  |  |  |  | 960,1 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | текущий ремонт дорог, тротуаров |  |  |  |  | 1187,5 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | песко-соляная смесь |  |  |  |  |  | 2150,0 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета , в том числе: |  |  |  |  | 67106,0 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  | 50000,0 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним |  |  |  |  | 12964,0 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | БУЗ ОО "Мценская ЦРБ" |  |  |  |  | 4142,0 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | Средства предприятий ЖКХ |  |  |  |  | 9057,2 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | МУП "Водоканал" |  |  |  |  | 1510,0 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | ООО "Орелтеплогаз" |  |  |  |  | 6661,7 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | Мценкие РЭС филиала ОАО "МРСК" -"Орелэнерго" |  |  |  |  | 589,1 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | МУП "Коммунальщик", |  |  |  |  | 296,4 | тысяч рублей |  |  |  |
|  | Средства населения |  |  |  |  | 21915,5 | тысяч рублей |  |  |  |

Приложение 3

к постановлению администрации города Мценска

от 28 апреля 2014 года    №402

СОСТАВ

комиссии по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях и прохождению отопительного периода 2014-2015 гг.

| Беляев А.Н. | первый заместитель главы администрации города Мценска, председатель штаба, |
| --- | --- |
| Климова С.А. | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска, зам. председателя штаба, |
| Алексеева С.И. | начальник отдела благоустройства и городской инфраструктуры Управления ЖКХ администрации города Мценска, секретарь штаба, |
| Члены штаба: |  |
| Герман В.М. | начальник Мценских РЭС филиала ОАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго» (по согласованию), |
| Качесов Д.Н. | директор МУП « Коммунальщик», |
| Ковтун В.В. | начальник жилищно-технического отдела Управления ЖКХ администрации города Мценска, |
| Козлов А.Н. | зам. директора филиала ООО «Орелтеплогаз» в г. Мценске (по согласованию), |
| Кузнецов Е. М. | директор МУП « Водоканал», |
| Макаров Д.А. | начальник управления образования администрации города Мценска, |
| Чурсина М.И. | Начальник отдела культуры и социальной политики администрации города Мценска |