РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2020 № 516

Об установлении

нормативов состава сточных вод

для объектов абонентов централизованной системы

водоотведения города Мценска

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», с целью исчисления платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 июля 2020 года нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения города Мценска согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету организационно-кадровой работы, информатизации и делопроизводства администрации города Мценска (Ильясова Г. В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Мценска А. Н. Беляев

Приложение

к постановлению администрации города Мценска

от 25.06.2020 № 516

Нормативы состава сточных вод

для объектов абонентов централизованной системы водоотведения

города Мценска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  загрязняющего вещества | Значение норматива состава сточных вод, мг/дм3 |
| 1 | Аммоний-ион | 2,6 |
| 2 | Алюминий | 0,08 |
| 3 | БПК полн. | 60,0 |
| 4 | Взвешенные вещества | 194,3 |
| 5 | Железо | 0,36 |
| 6 | Медь | 0,008 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,34 |
| 8 | СПАВ | 0,34 |
| 9 | Сульфаты | 67,0 |
| 10 | Сухой остаток | 639,2 |
| 11 | Фосфаты (по Р) | 0.46 |
| 12 | Фториды | 0,77 |
| 13 | Хлориды | 156,4 |
| 14 | Цинк | 0,055 |