РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЦЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021 № 666

Об утверждении на второе полугодие 2021 года стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья используемой для расчета цены заключаемых контрактов на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ        "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Законом Орловской области от 06.12.2007 г. № 727-ОЗ "О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", учитывая рекомендации, изложенные в письме Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 31.10.2018 г. № 71/1313            и принимая во внимание значительное количество аукционов                          по приобретению жилых помещений на территории г. Мценска для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных несостоявшимися в связи с отсутствием заявок

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить прилагаемые требования к жилым помещениям, приобретаемым для исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся       без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся      без попечения родителей (приложение 1).

2.	Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья используемой для расчета цены заключаемых контрактов на приобретение (строительство) жилых помещений для исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на второе полугодие 2021 года в размере 39 191 (тридцать девять тысяч сто девяносто один) рубль 65 (шестьдесят пять) копеек.

Расчет указанной стоимости произведен в приложение 2 к настоящему постановлению с учетом требований к приобретаемым жилым помещениям, установленных в приложении 1.

3. Постановление администрации г. Мценска от 13.01.2021 г. № 10 «Об утверждении на первое полугодие 2021 года стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья используемой для расчета цены заключаемых контрактов на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» признать утратившим силу.

4. Комитету  организационно - кадровой  работы,  информатизации       и делопроизводства администрации города Мценска (Ильясова Г. В.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Мценска                                                                         А. Н. Беляев

Приложение 1 к постановлению

администрации города Мценска

от  06.07.2021 № 666

Требования к жилым помещениям, приобретаемым для исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В целях исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом решений Арбитражных судов по делу № А48-6159/2017  приобретаются благоустроенные квартиры общей площадью не менее 33 кв.м. (и не более 45 кв.м.), в г. Мценск Орловской области, отвечающие следующим требованиям:

1. Предлагаемая квартира должна иметь полную степень благоустройства: иметь электроснабжение, газоснабжение, водоотведение, канализацию, центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, вентиляцию.

2.  Расположение квартиры – город Мценск Орловской области.

3. Квартира должна быть:

а) в кирпичном или панельном доме;

б) помещение должно быть жилым, с наличием в квартире сантехнического оборудования, с отделкой стен и потолков, покрытие пола (линолеум, ламинат, паркет, кафель  др.);

в) отвечать требованиям ч.3 ст.16 Жилищного кодекса РФ, раздела II Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" и СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", а так же иным установленным строительным и санитарным нормам и правилам.

4. Предлагаемая квартира также должна сопровождаться документами, необходимыми для проведения государственной регистрации прав Российской Федерации на квартиру в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом.

5. Размер общей площади квартиры не менее 33,0 кв.м. (и не более 45 кв.м.).

6. Этаж расположения квартиры – любой.

7. В доме любой этажности.

8. Квартира должна соответствовать типовому проекту, а в случае перепланировки квартиры, изменения должны быть оформлены в установленном законом порядке.

9. Квартира должна быть свободна от долговых обязательств, не иметь обременения.

10. На момент подписания контракта - отсутствие лиц, зарегистрированных и имеющих право пользования данным жильём.

11.  Отсутствие задолженности по коммунальным платежам и налогу на имущество.

Для определения соответствия потребностям заказчика (покупателя) или эквивалентности предлагаемой к продаже квартиры используются минимальные и/или максимальные значения показателей, указанных для каждой технической характеристики квартиры в столбце «Показатели» Таблицы «Требования к функциональным и качественным характеристикам квартиры».

Требования к функциональным и качественным характеристикам

квартиры

| № п/п | Технические характеристики | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месторасположение квартир, их адрес. | Город Мценск Орловская область |
| 2 | Способ возведения дома | панель, кирпич, бетон |
| 3 | Этаж расположения квартир | Любой |
| 4 | Этажность дома | Любая |
| 5 | Год постройки дома | Не ранее 1980 года |
| 6 | Площадь общая, кв.м. не менее | 33,0 (и не более 45 кв.м.) |
| 7 | Инженерные коммуникации: |  |
| 7.1 | Обеспечение квартир электроснабжением: |  |
| 7.1.1 | - электропроводка сделана по всей площади квартиры, установлены розетки и выключатели | наличие (значение не может меняться) |
| 7.1.2 | - система электроснабжения в рабочем состоянии, - проводка без повреждений (в том числе без повреждений изоляционного и декоративного покрытия), закреплена на поверхностях помещения или скрыта в таких поверхностях, - установленные розетки и выключатели без повреждений, закреплены на поверхностях помещения | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 7.2 | Обеспечение квартир водоснабжением и водоотведением: |  |
| 7.2.1 | - квартира обеспечена горячим (централизованным) и холодным (централизованным) водоснабжением, подключенным к общедомовым коммуникациям | наличие (значение не может меняться) |
| 7.2.2 | - кухонное помещение обеспечено смесителями (не менее одного) - ванная комната обеспечена смесителями (не менее одного), в том числе смесителем с душем (при отсутствии душевой кабины) | наличие (значение не может меняться) |
| 7.2.3 | - элементы системы водоснабжения, смесители, водопроводные трубы в рабочем состоянии, без признаков протечки, без повреждений (в том числе без повреждений изоляционного и декоративного покрытия), закреплены на поверхностях помещения или элементах отделки | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 7.2.4 | - квартира обеспечена системой водоотведения с подключением к централизованной канализации | наличие (значение не может меняться) |
| 7.2.5 | - кухонное помещение обеспечено раковиной (не менее одной), подключенной к системе канализации - ванная комната обеспечена раковиной (не менее одной), подключенной к системе канализации - находящиеся в квартире раковины должны располагаться в соответствующих тумбах, обеспечивающих скрытие технических средств подключения к системе канализации¸ но не препятствующих доступа к их обслуживанию и ремонту. | наличие (значение не может меняться) |
| 7.2.6 | - элементы системы канализации (водоотведения), раковины, трубы в рабочем состоянии, без признаков протечки, без повреждений (в том числе без повреждений изоляционного и декоративного покрытия), закреплены на поверхностях помещения или элементах отделки | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 7.3 | Обеспечение квартир системами отопления: |  |
| 7.3.1 | - квартира обеспечена системой центрального отопления, подключенной к общедомовым коммуникациям | наличие (значение не может меняться) |
| 7.3.2 | - кухонное помещение и жилые помещения обеспечены радиаторами отопления, подключенными к общей системе отопления - присутствующая в квартире система отопления должна обеспечивать выполнение показателей, установленных СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" | наличие (значение не может меняться) |
| 7.3.3 | - элементы системы центрального отопления, радиаторы, трубы, в рабочем состоянии, без признаков протечки, без повреждений (в том числе без повреждений изоляционного и декоративного покрытия), закреплены на поверхностях помещения или элементах отделки | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 7.4. | Квартиры обеспечены наличием приборов учета электроэнергии класса точности 2,0 и выше, а так же приборов учета горячей и холодной воды (вместе с соответствующей технической документацией). Приборы учета не должны иметь истекшего срока поверки | наличие (значение не может меняться) |
| 7.5. | Обеспечение квартир системами газоснабжения |  |
| 7.5.1 | - квартиры обеспечены системой газоснабжения, отвечающей требованиям законодательства и подключенной к общедомовым коммуникация | Min. значение – отсутствие Max. значение – наличие (значение «отсутствие» не является основание для признания квартиры несоответствующей требованиям) |
| 7.5.2 | - кухонное помещение обеспечено газовой или электрической плитой, подключенной к соответствующим коммуникациям («газовая плита» подлежит оценке при показателе 7.5.1. «наличие») | наличие (значение не может меняться) |
| 7.5.3 | - элементы системы газоснабжения, газовая (электрическая) плита, трубы в рабочем состоянии, без повреждений (в том числе без повреждений изоляционного и декоративного покрытия), закреплены на поверхностях помещения или элементах отделки («элементы системы газоснабжения» и «газовая плита» подлежат оценке при показателе 7.5.1. «наличие») | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 8. | Совмещённый/раздельный санузел | наличие (значение не может меняться) |
| 9 | Наличие кухни с газовой (электрической) плитой («газовая плита» подлежит оценке при показателе 7.5.1. «наличие») | наличие (значение не может меняться) |
| 10 | Требования к отделке поверхностей жилого помещения: |  |
| 10.1 | Отделка потолков: натяжной или побелка (иная отделка) | наличие (значение не может меняться) |
| 10.1.2 | - отделка потолков должна находиться в хорошем состоянии, не требующем косметического ремонта, отсутствуют механические повреждения, незавершенные элементы, признаки плесени и гниения | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 10.2 | Отделка стен: - рабочая зона кухни – керамическая плитка и/или по предварительно выровненной поверхности водоэмульсионная краска и/или панели пластиковые - ванная комната (либо совмещенный санузел) - керамическая плитка и/или по предварительно выровненной поверхности водоэмульсионная краска и/или панели пластиковые - иные помещения - обои (иная отделка) | наличие (значение не может меняться) |
| 10.2.1 | - отделка стен должна находиться в хорошем состоянии, не требующем косметического ремонта, отсутствуют механические повреждения, незавершенные элементы, признаки плесени и гниения | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 10.3 | Покрытие полов: - ванная комната, туалет (либо совмещенный санузел) – керамическая плитка - иные помещения - ламинат и/или линолеум и/или паркет и/или дерево |  |
| 10.3.1 | - отделка полов должна находиться в хорошем состоянии, не требующем косметического ремонта, отсутствуют механические повреждения, незавершенные элементы, признаки плесени и гниения | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 11 | Оконные проёмы - стеклопакеты или деревянные (двойное остекление) с полным комплектом скобяных изделий и оконной фурнитуры | наличие (значение не может меняться) |
| 11.1 | Оконные проёмы должны находиться в хорошем и исправном состоянии, не требующем косметического ремонта, отсутствуют механические повреждения, признаки плесени и гниения, стёкла целые | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 12 | Двери: |  |
| 12.1 | Наличие входной двери и входного проема | наличие (значение не может меняться) |
| 12.1.1 | Дверь входная без повреждений в исправном состоянии, не требующем косметического ремонта, отсутствуют механические повреждения, признаки плесени и гниения, с исправными замками и обеспечивающая плотное перекрытие входного проема | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 12.2 | Наличие межкомнатных дверей | наличие (значение не может меняться) |
| 12.2.1 | Двери межкомнатные без повреждений в исправном состоянии, не требующем косметического ремонта, отсутствуют механические повреждения, признаки плесени и гниения, с исправными замками (при наличии) и обеспечивающие плотное перекрытие проемов | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 13 | Наличие ванной (душевой кабины) | наличие (значение не может меняться) |
| 13.1 | Ванная (душевая кабина) в рабочем и чистом состоянии, без признаков протечки, без повреждений (в том числе без повреждений изоляционного и декоративного покрытия), закреплена на поверхностях помещения или элементах отделки, подключена к системе водоотведения, а так же имеющая возможность наполнения от систем водоснабжения | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 14 | Наличие в туалете (либо в совмещенном санузеле) унитаза | наличие (значение не может меняться) |
| 14.1 | Унитаз в рабочем и чистом состоянии, без признаков протечки, без повреждений (в том числе без повреждений покрытия), закреплен на поверхностях помещения или элементах отделки, подключен к системам водоотведения и водоснабжения | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 15 | Наличие системы вентиляции | наличие (значение не может меняться) |
| 15.1 | Элементы системы вентиляции, в том числе вытяжки в рабочем состоянии, без повреждений, отвечающие требованиям действующего законодательства | Min. значение – незначительные недостатки Max. значение – отсутствие недостатков |
| 16 | В квартире отсутствует протекание из смежных жилых и нежилых помещений многоквартирного дома | наличие (значение не может меняться) |

1. Состояние квартир:

- поверхности квартирных элементов без повреждений плесенью и грибком.

Сопровождаемые для регистрации документы, такие как:

- свидетельство о государственной регистрации прав (выписка из ЕГРП, ЕГРН);

- технический паспорт;

- согласие супруга на отчуждение имущества (при необходимости);

- и другие необходимые документы.

2. Значение «незначительные недостатки» определяется совокупностью следующих факторов:

- единичные случаи, небольшие размеры;

- наличие недостатков не влияет на общий вид элемента, не влияет на функциональные и потребительские свойства;

- недостатки не являются неустранимыми;

- возможные расходы на устранение недостатков не приближены к стоимости или не превышают стоимость элемента.

Приложение 2 к постановлению

администрации города Мценска

от 06.07.2021 № 666

Расчет стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья используемой для расчета цены заключаемых контрактов на приобретение (строительство) жилья для исполнения переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на второе полугодие 2021 года

- Для расчета стоимости 1 квадратного метра жилья используется информация о стоимости жилых помещений, отвечающих требованиям, изложенным в приложении №1 к настоящему Постановлению.

- Используемая информация:

2.1. Информация о стоимости жилых помещений из открытых источников:

| № п/п | Источник | Предлагаемая стоимость (руб.) | Площадь жилого помещения (кв.м.) | Соответствие предъявляемым требованиям (да/нет) | Стоимость за 1 кв.м. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сайт объявлений «https://orel.cian.ru» Объявления № 254886025 | 1 600 000 | 38.5 | да | 41558,44 |
| 2 | Сайт объявлений «https://orel.cian.ru» Объявления № 254823116 | 1 300 000 | 33.6 | да | 38690,48 |
| 3 | Сайт объявлений «https://oryol.domclick.ru» Объявления № 1443180885 | 1 850 000 | 45 | да | 41111,11 |
| 4 | Сайт объявлений «https://www.avito.ru» Объявления № 2157857826 | 1 650 000 | 42.5 | да | 38823,53 |
| 5 | Сайт объявлений «https://www.avito.ru» Объявления № 2198763563 | 1 670 000 | 45 | да | 37111,11 |
| 6 | Сайт объявлений «https://www.avito.ru» Объявления № 1465878526 | 1 230 000 | 35.3 | да | 34844,19 |
| 7 | Сайт объявлений «https://www.avito.ru» Объявления № 2199590101 | 1 800 000 | 44.9 | да | 40089,09 |
| 8 | Сайт объявлений «https://www.avito.ru» Объявления № 1749085878 | 1 200 000 | 33.5 | да | 35820,90 |
| 9 | Сайт объявлений «https://www.avito.ru» Объявления № 2105274981 | 1 650 000 | 42.3 | да | 39007,09 |
| 10 | Сайт объявлений «https://www.avito.ru» Объявления № 2186531619 | 1 650 000 | 45 | да | 36666,67 |
| 11 | Сайт объявлений «https://www.avito.ru» Объявления № 2163586094 | 2 300 000 | 39.8 | да | 57788,94 |
| 12 | Сайт объявлений «https://oryol.domclick.ru» Объявления № 14090067961 | 1 220 000 | 34.2 | да | 35672,51 |
| 13 | Сайт объявлений «https://oryol.domclick.ru» Объявления № 1428723909 | 1 700 000 | 44 | да | 38636,36 |
| 14 | Сайт объявлений «https://orel.cian.ru» Объявления № 216226978 | 1 300 000 | 31.9 | да | 40752,35 |
| 15 | Сайт объявлений «https://orel.cian.ru» Объявления № 251432719 | 1 150 000 | 32.2 | да | 35714,29 |
| 16 | Сайт объявлений «https://www.avito.ru/mtsensk» Объявления № 256511489 | 1 250 000 | 33.5 | да | 37313,43 |
| 17 | Сайт объявлений «https://orel.cian.ru» Объявления № 258579955 | 1 350 000 | 36.6 | да | 36885,25 |
| 18 | Сайт объявлений «https://orel.cian.ru» Объявления № 245530187 | 1 690 000 | 42.3 | да | 39952,72 |
| 19 | Сайт объявлений «https://orel.cian.ru» Объявления № 257939227 | 1 700 000 | 45 | да | 37777,78 |

2.3. Информация о стоимости жилых помещений, полученная от организаций и физических лиц, оказывающих риэлторские услуги (с учетом первичного и вторичного рынком жилья)

|  | Указанная стоимость 1 кв.м. жилого помещения на территории г. Мценска (с учетом первичного и вторичного рынка), руб. | Средняя стоимость 1 кв.м. жилого помещения на территории г. Мценска (с учетом первичного и вторичного рынка), руб. |
| --- | --- | --- |
| Ответ №1 | 40000 | (40000+39000+39000)/3=39333,33 |
| Ответ №2 | 39000 |  |
| Ответ №3 | 39000 |  |

2.4. Информация о стоимости жилых помещений, полученная путем запроса цен товаров, работ, услуг в Единой информационной системе в сфере закупок:

Запрос о стоимости объекта закупки «Приобретение благоустроенной квартиры общей площадью не менее 33 кв.м. (и не более 45 кв.м.), в г. Мценск Орловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с приложением требований к приобретаемым квартирам, размещен в Единой информационной системе в сфере закупок 05.07.2021 г. № 0354300028121000001. На 1700 07.07.2021 г. (момент окончания приема предлагаемых цен) ответов на указанный запрос цен не поступило.

3. Получение итогового значения (с использованием методик, установленных в Приказе Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)"):

3.1. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете итогового значения необходимо определить коэффициент вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- стоимость 1 кв.м. жилья, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая стоимость 1 кв.м. жилья (в представленных расчетах равна 39191,65 руб.);

n - количество значений, используемых в расчете (в представленных расчетах используется 22 значения).

= (41558,44 – 39191,65)2 + (38690,48 – 39191,65)2 + (41111,11 – 39191,65)2 + (38823,53 - 39191,65)2 + (37111,11 – 39191,65)2 + (34844,19 – 39191,65)2 + (40089,09 – 39191,65)2 + (35820,90 – 39191,65)2 + (39007,09 – 39191,65)2 + (36666,67 – 39191,65)2 + (57788,94 – 39191,65)2 + (35672,51 – 39191,65)2 + (38636,36 – 39191,65)2 + (40752,35 – 39191,65)2 + (35714,29 – 39191,65)2 + (37313,43 – 39191,65)2 + (36885,25 – 39191,65)2 + (39952,72 – 39191,65)2 + (37777,78 – 39191,65)2 + (40000 – 39191,65)2 + (39000 – 39191,65)2 + (39000 – 39191,65)2 = 436710956,92

σ = 4560,24

V = 11,63 %

Совокупность значений, используемых в расчете считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.

В произведенных расчетах коэффициент вариации равен 11,63 %, в связи с чем, совокупность используемых значений является однородной.

3.2. Применение корректирующих коэффициентов и индексов в рассматриваемом случае является нецелесообразным, в связи с использованием в расчетах итогового значения информации о стоимости 1 кв.м. однородных жилых помещений, отвечающих установленным требованиям и стоимость которых является актуальной на момент расчета.

Стоимости 1 квадратного метра жилья методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

где:

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- стоимость 1 кв.м. жилья, представленная в источнике с номером i.

1/22* (41558,44 + 38690,48 + 41111,11 + 38823,53 + 37111,11 + 34844,19 + 40089,09 + 35820,90 + 39007,09 + 36666,67 + 57788,94 + 35672,51 + 38636,36 + 40752,35 + 35714,29 + 37313,43 + 36885,25 + 39952,72 + 37777,78 + 40000 + 39000 + 39000) = 39191,65